## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- ре- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | Приме- чание
Телекоммуникационные шкафы ТКШ-1 - ТКШ-5, ТКШ-7
1 | Шкаф телекоммуникационный напольный 32U 600x800мм, серия TFC | SNR-TFC-326080-GS-G-SF |  | НАГ | шт. | 6
2 | Крепежный набор для 19" оборудования (100шт.) | SNR-CN-M6-16-100 |  | НАГ | шт. | 6
3 | Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, без шнура питания с вилкой C14 | SNR-PDU-08S-W2 |  | НАГ | шт. | 12
4 | Кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м | PC-C14-C13-10A-1.8 |  | Cablexpert | шт. | 12
5 | Блок вентиляторов для шкафов глубиной 800мм, 4 вентилятора | COM0001613 |  | Китай | шт. | 6
6 | Кабельный органайзер 19" 1U | SNR-FB-ORG |  | НАГ | шт. | 23
7 | Источник бесперебойного питания | TRX11-3KL-LCD/AS09C13 |  | SVC | шт. | 12
8 | Универсальный батарейный блок для ИБП | BAT16-192V-9AH-R |  | SVC | шт. | 6
9 | Рельсы для ИБП | RAIL-800 |  | SVC | шт. | 18
10 | Полка стационарная для шкафов глубиной 800мм | SNR-SHELF-08055-20G |  | НАГ | шт. | 6
11 | Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 10.0м LSZH standart серый | SNR-UU4-5E-100-LST-GY |  | НАГ | шт. | 35
Домофония и СКУД BAS-IP - ProxWay, автовызов лифтов
1 | Многоабонентская вызывная панель с распознаванием лиц | AA-14FBIS |  | BAS-IP | шт. | 7 |  | вх. группы
2 | Многоабонентская вызывная панель с распознаванием лиц | AA-12FB |  | BAS-IP | шт. | 7 |  | на -2 этаж
3 | Вызывная панель с распознаванием лиц | AV-08FB |  | BAS-IP | шт. | 3 |  | въезд-выезд в паркинг и пост охраны
4 | Кронштейн для ВП AV-08FB | BR-AV8 |  | BAS-IP | шт. | 3
5 | Монитор консьержа | AM-02 BLACK |  | BAS-IP | шт. | 2
6 | Программное обеспечение абонентское |  |  | BAS-IP | шт. | 597
7 | Коробка установочная 68х40мм круглая |  |  |  | шт. | 897
8 | Крышка для установочной коробки D68, белая |  |  |  | шт. | 897
9 | PoE коммутатор на 4 порта | SH-20.4 |  | BAS-IP | шт. | 131
10 | PoE коммутатор на 8 портов | SH-20.8 |  | BAS-IP | шт. | 65
11 | PoE коммутатор на 16 портов | SH-20.16 |  | BAS-IP | шт. | 4
12 | DIN-рейка (30см) оцинкованная | YDN10-0030 |  | IEK | шт. | 200 |  | этажные
13 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С | MVA20-1-006-C |  | IEK | шт. | 200 |  | этажные
14 | Розетка 16А | РДЕ-47 (mdse-47) |  | EKF | шт. | 200 |  | этажные
15 | Портативный сервер ДФ с ОС (32 Гб ОЗУ, процессор не ниже i5, SSD не меньше 500 Гб) |  |  |  | шт. | 2
16 | Управляемый гигабитный POE коммутатор уровня 2, 24 порта | SNR-S2982G-24T-POE-E |  | НАГ | шт. | 7
17 | Маршрутизатор | RB4011iGS+RM |  | Mikrotik | шт. | 1
18 | Системный блок Intel Core i5-11400F, 6x2.6 ГГц, 16 ГБ DDR4, GeForce GTX 1660 SUPER, SSD 512 ГБ, HDD 1Тб, Windows 10PRO, клавиатура-мышь |  |  |  | шт. | 1 |  | или аналог
19 | Программное обеспечение (300 лицензий в комплекте) | LINK BUSINESS PLATFORM |  | BAS-IP | шт. | 1
20 | Монитор 31,5" | DQ32N1 |  | DEXP | шт. | 1 |  | или аналог
21 | Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 800 VA | SNR-UPS-LID-800 |  | НАГ | шт. | 1
22 | Сетевой фильтр DEXP Standard 650B черный |  |  | DEXP | шт. | 1
23 | Считыватель бесконтактный для proxi- карт и брелоков | PW-mini multi BLE |  | ProxWay | шт. | 61
24 | IP-контроллер доступа | PW-400 AC |  | ProxWay | шт. | 32
25 | Кнопка выход | DR-03 |  | SLINEX | шт. | 62
26 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ST-ER115 |  | Smartec | шт. | 62
27 | Замок электромагнитный | TS-ML300 |  | Тантос | шт. | 64
28 | Уголок монтажный для замка | TS-LM300 |  | Тантос | шт. | 64
29 | Mifire 1k брелок |  |  |  | шт. | 1810
30 | Корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31 | YKM40-03-31 |  | IEK | шт. | 7 |  | ШДФ-1 - ШДФ-7
31 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С | MVA20-1-016-C |  | IEK | шт. | 7 |  | Установка в ШДФ
32 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С | MVA20-1-006-C |  | IEK | шт. | 7 |  | Установка в ШДФ
33 | DIN-рейка (45см) оцинкованная | YDN10-0045 |  | IEK | шт. | 21 |  | Установка в ШДФ
34 | Розетка 16А | РДЕ-47 (mdse-47) |  | EKF | шт. | 7 |  | Установка в ШДФ
35 | Блок питания 15В, 4А | HDR-60-15 |  | МEAN WELL | шт. | 24 |  | Установка в ШДФ
36 | Блок питания 15В, 6,13А | HDR-100-15 |  | МEAN WELL | шт. | 7 |  | Установка в ШДФ
37 | Кабель-канал перфорированный 40х60 | CKM50-040-060-1-K03 |  | IEK | м | 28 |  | Установка в ШДФ
38 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С | YNN10-69-10D-K07 |  | IEK | шт. | 7 |  | Установка в ШДФ
39 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-10-Д-Ж | YNN10-812-10D-K05 |  | IEK | шт. | 7 |  | Установка в ШДФ
40 | Ограничитель на DIN-рейку металл | YXD10 |  | IEK | шт. | 70 |  | Установка в ШДФ
41 | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 | YZN10-016-K03 |  | IEK | шт. | 70 |  | Установка в ШДФ
42 | Зажим наборный ЗНИ-16мм2 (JXB100) синий | YZN10-016-K07 |  | IEK | шт. | 14 |  | Установка в ШДФ
43 | Зажим наборный ЗНИ-16PEN 16мм2 (JXB-земля) | YZN20-016-K52 |  | IEK | шт. | 7 |  | Установка в ШДФ
44 | Заглушка для ЗНИ-16мм2 | YZN10D-ZGL-016-K03 |  | IEK | шт. | 7 |  | Установка в ШДФ
45 | Разъем RJ45 |  |  |  | шт. | 1279.3 |  | +10% запас
46 | Кабель витая пара Кат.5e | Кабель UTP 4PR 24AWG 4х2х0,5 CAT5e LSZH нг(А) |  | Паритет | м | 23903
47 | Кабель силовой | МКШнг(A)-LS 2х1,0 |  | Паритет | м | 4138
48 | Кабель силовой | ВВГнг-LS 3x2,5 |  | Алюр | м | 1765
49 | Труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая | CTR10-020-K41-093I |  | IEK | м | 1415
50 | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий) | PR08.2754 |  | Промрукав | шт. | 1415
51 | Гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета |  |  |  | шт. | 1415
52 | Газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg |  |  |  | шт. | 2
53 | Муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima | mtt-20 |  | EKF | шт. | 142
54 | Тройник соединительный для трубы 20мм (50шт) Plast PROxima | tr-t-20 |  | EKF | шт. | 142
55 | Муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40 | 54920 |  | ДКС | шт. | 472
56 | Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м) | CTG20-25-K41-050I |  | IEK | м | 5627
57 | Дюбель-хомут 19-25мм |  |  | IEK | шт. | 16881
58 | Дюбель-хомут 5-10мм |  |  |  | шт. | 6189
59 | Хомут нейлоновый 300 мм |  |  | IEK | шт. | 20701
60 | Провод заземления ПВ-3 желто-зеленый | 1х6 |  | Алюр | м | 65
Калитки (2шт.)
1 | Многоабонентская вызывная панель с распознаванием лиц | AA-14FBIS |  | BAS-IP | шт. | 1
2 | Кронштейн для вызывной панели | BR-AA14 |  | BAS-IP | шт. | 1
3 | Считыватель бесконтактный для proxi- карт и брелоков | PW-mini multi BLE |  | ProxWay | шт. | 1
4 | Кнопка выход | DR-03 |  | SLINEX | шт. | 3
5 | Стойка для считывателя Аякс 150х150 мм, оранжевая, базовая, наклонная |  |  | Магнито-Контакт | шт. | 2
6 | Замок электромагнитный | TS-ML300 |  | Тантос | шт. | 2
7 | Уголок монтажный для замка | TS-LM300 |  | Тантос | шт. | 2
8 | Блок питания 15В, 1А | HDR-15-15 |  | МEAN WELL | шт. | 2 |  | Установка в ШДФ
9 | Блок питания 15В, 4А | HDR-60-15 |  | МEAN WELL | шт. | 1 |  | Установка в ШДФ
10 | Кабель витая пара Кат.5e | Кабель UTP 4PR 24AWG 4х2х0,5 CAT5e LSZH нг(А) |  | Паритет | м | 229
11 | Кабель силовой | МКШнг(A)-LS 2х1,0 |  | Паритет | м | 228
12 | Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м) | CTG20-25-K41-050I |  | IEK | м | 266
13 | Дюбель-хомут 19-25мм |  |  | IEK | шт. | 798
14 | Хомут нейлоновый 300 мм |  |  | IEK | шт. | 191
15 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 420Н, в бухте 100м, цвет красный | 121950 |  | ДКС | м | 40
16 | Лента сигнальная ЛСЭ Осторожно кабель 250х100 EKF Basic | lse-250x100-bas |  | EKF | шт. | 1
Авто-СКУД ESMART для доступа в паркинг
1 | Пассивная RFID метка | Windshield Label |  | ISBC | шт. | 228 |  | По количеству машиномест
2 | Авто-СКУД ESMART для доступа в паркинг (кабель РЧ 12м) | 100-13005 |  | ISBC | шт. | 2
3 | IP-контроллер доступа | PW-400 AC |  | ProxWay | шт. | 1
4 | Пост кнопочный на 3 кнопки | BUTTON3 |  | DoorHan | шт. | 4
5 | Блок управления GSM | GSM-3.0 |  | Doorhan | шт. | 2
6 | Блок питания 24В, 1,5А | HDR-30-24 |  |  | шт. | 1
7 | Коробка распределительная 85х85х40 IP44 | КМ41235 |  | IEK | шт. | 2
8 | Клемма Wago | 222-413 |  |  | шт. | 6
9 | Кабель витая пара Кат.5e | Кабель UTP 4PR 24AWG 4х2х0,5 CAT5e LSZH нг(А) |  | Паритет | м | 155
10 | Кабель силовой | ВВГнг-LS 3x2,5 |  | Алюр | м | 155
11 | Труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая | CTR10-020-K41-111I |  | IEK | м | 240
12 | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий) | PR08.2754 |  | Промрукав | шт. | 240
13 | Гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета |  |  |  | шт. | 240
14 | Газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg |  |  |  | шт. | 1
15 | Муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima | mtt-20 |  | EKF | шт. | 24
16 | Тройник соединительный для трубы 20мм (50шт) Plast PROxima | tr-t-20 |  | EKF | шт. | 24
17 | Муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40 | 54920 |  | ДКС | шт. | 80
18 | Труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м) | CTG20-25-K41-050I |  | IEK | м | 70
19 | Дюбель-хомут 19-25мм |  |  | IEK | шт. | 210
Ворота на придомовую территорию (1шт.)
1 | Комплект приводов для распашных ворот (привод (2 шт.), блок управления CUSD-1N, монтажный набор, пульт AT-4N (2 шт.), ключ разблокировки (2 шт.), фотоэлементы LM-L, сигнальная лампа SL-U) | AMBO AM-5000KIT Комфорт |  | ALUTECH | шт. | 1
2 | Термошкаф (400х500х210мм, -40°С) | ТШ-13 |  | Тахион | шт. | 1
3 | IP-контроллер доступа | PW-400 AC |  | ProxWay | шт. | 1
4 | Пост кнопочный на 3 кнопки | BUTTON3 |  | DoorHan | шт. | 2
5 | Блок управления GSM | GSM-3.0 |  | Doorhan | шт. | 1
6 | Блок питания 24В, 1,5А | HDR-30-24 |  |  | шт. | 1
7 | Кабель витая пара Кат.5e | Кабель UTP 4PR 24AWG 4х2х0,5 CAT5e LSZH нг(А) |  | Паритет | м | 555
8 | Кабель силовой | ВВГнг-LS 3x2,5 |  | Алюр | м | 110
9 | Кабель огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | IEK | м | 80
10 | Кабель коаксиальный | RG-6 |  | Rexant | м | 10
11 | Кабель силовой | МКШнг(а)-LS 2х1,0 |  | ИКЗ | м | 10
12 | Кабель силовой | ВВГнг-LS 4x1,5 |  | Алюр | м | 30
13 | Металлорукав | Р3-ЦПнг-20 |  | IEK | м | 50
14 | Скоба металлическая однолапковая d=19-20 мм | CMAT10-19-100 |  | IEK | шт. | 150
15 | Труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая | CTR10-020-K41-111I |  | IEK | м | 190
16 | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий) | PR08.2754 |  | Промрукав | шт. | 190
17 | Гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета |  |  |  | шт. | 190
18 | Газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg |  |  |  | шт. | 1
19 | Муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima | mtt-20 |  | EKF | шт. | 19
20 | Тройник соединительный для трубы 20мм (50шт) Plast PROxima | tr-t-20 |  | EKF | шт. | 19
21 | Муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40 | 54920 |  | ДКС | шт. | 64
22 | Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом (100м) | CTG20-20-K41-100I |  | IEK | м | 420
23 | Дюбель-хомут 19-25мм |  |  | IEK | шт. | 1260
24 | Хомут нейлоновый 300 мм |  |  | IEK | шт. | 75
25 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 420Н, в бухте 100м, цвет красный | 121950 |  | ДКС | м | 60
26 | Лента сигнальная ЛСЭ Осторожно кабель 250х100 EKF Basic | lse-250x100-bas |  | EKF | шт. | 1
27 | Провод заземления ПВ-3 желто-зеленый | 1х6 |  | Алюр | м | 5
Оборудование шлагбаумов (2шт.)
1 | Стойкa шлагбаума со встроенным блоком управления, крепежные элементы, пружина. | BARRIER-PRO |  | DoorHan | шт. | 2
2 | Монтажное основание для бетонирования | BRN-BASE |  | DoorHan | шт. | 2
3 | Защитное ограждение шлагбаума | BR-PROTECT |  | DoorHan | шт. | 2
4 | Стрела прямоугольная длиной от 3 до 6 м | BOOM |  | DoorHan | шт. | 2
5 | Пружина балансировочная для стрелы | BRххх |  | DoorHan | шт. | 2
6 | Ловитель для стрелы шлагбаума с регулировкой высоты ловителя | V-HOLDER |  | DoorHan | шт. | 2
7 | Фотоэлементы безопасности, состоящие из инфракрасного передатчика и приемника | PHOTOCELL-N |  | DoorHan | компл. | 2
8 | Стойка для фотоэлемента | DHPC |  | DoorHan | шт. | 2
9 | IP-контроллер доступа | PW-400 AC |  | ProxWay | шт. | 1
10 | Пост кнопочный на 3 кнопки | BUTTON3 |  | DoorHan | шт. | 4
11 | Блок управления GSM | GSM-3.0 |  | Doorhan | шт. | 2
12 | Кабель витая пара Кат.5e | Кабель UTP 4PR 24AWG 4х2х0,5 CAT5e LSZH нг(А) |  | Паритет | м | 1000
13 | Кабель огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | IEK | м | 720
14 | Кабель силовой | ВВГнг-LS 3x2,5 |  | Алюр | м | 720
15 | Труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая | CTR10-020-K41-111I |  | IEK | м | 1250
16 | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий) | PR08.2754 |  | Промрукав | шт. | 1250
17 | Гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета |  |  |  | шт. | 1250
18 | Газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg |  |  |  | шт. | 1
19 | Муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima | mtt-20 |  | EKF | шт. | 125
20 | Тройник соединительный для трубы 20мм (50шт) Plast PROxima | tr-t-20 |  | EKF | шт. | 125
21 | Муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40 | 54920 |  | ДКС | шт. | 417
22 | Хомут нейлоновый 300 мм |  |  | IEK | шт. | 470
23 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 420Н, в бухте 100м, цвет красный | 121950 |  | ДКС | м | 30
Видеонаблюдение
1 | Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой | TR-D2251WDIR4 v2 2.8 |  | TRASSIR | шт. | 45
2 | Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой | TR-D2253WDIR7 v2 2.7–13.5 |  | TRASSIR | шт. | 4 |  | въезд-выезд в паркинг
3 | Купольная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой | TR-D3251WDIR3 v2 2.8 |  | TRASSIR | шт. | 122
4 | Коробка монтажная для установки видеокамер | JB1-100W |  | KadrON | шт. | 171
5 | 128-канальный IP-видеорегистратор на TRASSIR OS (салазки в комплекте) | TRASSIR NeuroStation |  | TRASSIR | шт. | 2
6 | Жесткий диск 22Тб | WD221PURP |  | Western Digital | шт. | 16
7 | Система распознавания автомобильных номеров (4 канала до 30км/ч) | AutoTRASSIR |  | TRASSIR | шт. | 1
8 | Управляемый гигабитный POE коммутатор уровня 2, 24 порта | SNR-S2982G-24T-POE-E |  | НАГ | шт. | 13
9 | Системный блок Intel Core i5-11400F, 6x2.6 ГГц, 16 ГБ DDR4, GeForce GTX 1660 SUPER, SSD 512 ГБ, HDD 1Тб, Windows 10PRO, клавиатура-мышь |  |  |  | шт. | 1 |  | или аналог
10 | Cетевое рабочее место для управления системой видеонаблюдения, просмотра видео с камер и архивных записей | Client |  | TRASSIR | шт. | 1
11 | Монитор 31,5" | DQ32N1 |  | DEXP | шт. | 2 |  | или аналог
12 | Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 800 VA | SNR-UPS-LID-800 |  | НАГ | шт. | 1
13 | Сетевой фильтр DEXP Standard 650B черный |  |  | DEXP | шт. | 1
14 | РОЕ-удлинитель | PEXT-E |  | Powertone | шт. | 15
15 | Разъем RJ45 |  |  |  | шт. | 411.4 |  | +10% запас
16 | Кабель витая пара Кат.5e | Кабель UTP 4PR 24AWG 4х2х0,5 CAT5e LSZH нг(А) |  | Паритет | м | 13449
17 | Труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая | CTR10-020-K41-111I |  | IEK | м | 892
18 | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий) | PR08.2754 |  | Промрукав | шт. | 892
19 | Гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета |  |  |  | шт. | 892
20 | Газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg |  |  |  | шт. | 1
21 | Муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima | mtt-20 |  | EKF | шт. | 90
22 | Тройник соединительный для трубы 20мм (50шт) Plast PROxima | tr-t-20 |  | EKF | шт. | 90
23 | Муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40 | 54920 |  | ДКС | шт. | 298
24 | Труба гофрированная ПВХ d=20мм с зондом (100м) | CTG20-20-K41-100I |  | IEK | м | 2577
25 | Дюбель-хомут 19-25 мм |  |  | IEK | шт. | 7731
26 | Хомут нейлоновый 300 мм |  |  | IEK | шт. | 9980
Видеокамеры в лифтах
1 | Миниатюрная вандалозащищенная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой | TR-D4251WDIR2 v2 2.8 |  | TRASSIR | шт. | 14
2 | Розетка 16А | РДЕ-47 (mdse-47) |  | EKF | шт. | 14
3 | Автомат выкл. 230В, 1Р, 10А | ВА 47-63 1-10-С |  | EKF | шт. | 14
4 | Беспроводная точка доступа (комплект) | WI-CPE513P-KIT |  | IPMatika | шт. | 14
5 | Стеновой кронштейн для крепления антенн | KS-90 |  | Antex | шт. | 14
6 | Разъем RJ45 |  |  |  | шт. | 92.4 |  | +10% запас
7 | Кабель витая пара Кат.5e | Кабель UTP 4PR 24AWG 4х2х0,5 CAT5e LSZH нг(А) |  | Паритет | м | 630
8 | Труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая | CTR10-020-K41-111I |  | IEK | м | 470
9 | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий) | PR08.2754 |  | Промрукав | шт. | 470
10 | Гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета |  |  |  | шт. | 470
11 | Газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg |  |  |  | шт. | 1
12 | Муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima | mtt-20 |  | EKF | шт. | 47
13 | Тройник соединительный для трубы 20мм (50шт) Plast PROxima | tr-t-20 |  | EKF | шт. | 47
14 | Муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40 | 54920 |  | ДКС | шт. | 157
15 | Хомут нейлоновый 300 мм |  |  | IEK | шт. | 160
Видеокамеры в паркинге
1 | Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой | TR-D2251WDIR4 v2 2.8 |  | TRASSIR | шт. | 24
2 | Коробка монтажная для установки видеокамер | JB1-100W |  | KadrON | шт. | 24
3 | Кронштейн для установки камер |  |  |  | шт. | 24
4 | Разъем RJ45 |  |  |  | шт. | 52.8 |  | +10% запас
5 | Кабель витая пара Кат.5e | Кабель UTP 4PR 24AWG 4х2х0,5 CAT5e LSZH нг(А) |  | Паритет | м | 1015
6 | Труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая | CTR10-020-K41-111I |  | IEK | м | 740
7 | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий) | PR08.2754 |  | Промрукав | шт. | 740
8 | Гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета |  |  |  | шт. | 740
9 | Газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg |  |  |  | шт. | 1
10 | Муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima | mtt-20 |  | EKF | шт. | 74
11 | Тройник соединительный для трубы 20мм (50шт) Plast PROxima | tr-t-20 |  | EKF | шт. | 74
12 | Муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40 | 54920 |  | ДКС | шт. | 247
13 | Хомут нейлоновый 300 мм |  |  | IEK | шт. | 275