|  | Приложение №___ к Договору на выполнение работ по проектированию №____________ от_______________г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проектно-изыскательских работ по электроснабжению механизации строительства Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры» Адрес: Московская область, городской округ Ленинский, д. Суханово. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. Общие данные |  |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | - договор на выполнение проектно-изыскательских работ; - настоящее Техническое задание; - технические условия на временное технологическое присоединение механизации строительства к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» |  |
| 1.2 | Наименование организации-Заказчика | ООО СЗ «РКС-Суханово» |  |
| 1.3 | Наименование проектной организации |  |  |
| 1.4 | Источник финансирования | Средства инвестора |  |
| 1.5 | Общие сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические, гидрогеологические и экологические условия. | Площадка под строительство комплексной жилой застройки с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Ленинский, д. Суханово, расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами 50:21:0090212:33585, 50:21:0090212:33586, 50:21:0090212:33587, 50:21:0090212:33588, 50:21:0090212:33589, 50:21:0090212:33590, 50:21:0090212:33591, 50:21:0090212:33592, 50:21:0090212:33593, 50:21:0090212:33594, 50:21:0090212:35907, 50:21:0090212:26851. Площадка пологая, свободная от строений и подземных коммуникаций, характеризуется удовлетворительными условиями поверхностного стока. Современные физико-геологические процессы, способные существенно повлиять на принятие проектных решений, на поверхности площадки не отмечены. Район работ входит в зону умеренно-континентального климата (климатическая зона для строительства – II В, снеговой район – 3, ветровой район – 1) |  |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство. |  |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав | Проектирование вести в 1 очередь строительства: - «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры» |  |
| 1.8 | Указания о необходимости разработки вариантов проектных решений | Нет необходимости. |  |
| 1.9 | Сроки проектирования | Начало работ: дата заключения договора Разработка стадии «РД»: 3 (три) недели с даты заключения договора |  |
| 1.10 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |  |
| 1.11 | Источник финансирования | Собственные, либо привлекаемые средства Заказчика. |  |
| 2. Исходные данные |  |  |  |
| 2.1 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования | - действующий инженерно-топографический план (геоподоснова) в масштабе 1:500 в электронном виде форматах dwg и pdf; - ситуационный план М 1:2000 в электронном виде форматах dwg и pdf; - Проект организации строительства С-002-24-ПОС; - технические условия на временное технологическое присоединение механизации строительства к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» (со следующими характеристиками: максимальная мощность присоединяемых ЭПУ: 1000 кВт (1200 кВт); категория надёжности: 3; класс напряжения: 0,4 кВ; точка присоединения: РУ-0,4 кВ БКТП-проект.); - инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания на территорию застройки. (ТУ будут предоставлены до 25.05.2025 г.) – точка подключения при этом сейчас известна. |  |
| 3. Технико-экономические показатели проекта |  |  |  |
| 3.1 | Наименование проектируемых инженерных сетей. Объемы проектирования | Проектом предусмотреть все стандартные мероприятия и требования, указанные в технических условиях АО «Мособлэнерго». Объемы проектирования должны обеспечивать электроснабжением нужды механизации строительства. Проектирование выполняется в соответствии с порядком, утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 и другими действующими нормативными документами законодательства Российской Федерации. |  |
| 4. Проектом предусмотреть |  |  |  |
| 4.1 | Инженерные изыскания | При необходимости по отдельному заказу. |  |
| 4.2 | Необходимость переустройства существующих инженерных коммуникаций за счет проектируемого объекта | При необходимости предусмотреть ликвидацию существующих сетей, попадающих в территорию застройки. |  |
| 4.3 | Обследование конструкций существующих зданий и сооружений, выполнение обмерных работ, разработку мероприятий по их сохранности | Не требуется |  |
| 4.4 | Разработку следующих разделов проекта: - раздел «Проект организации строительства» - раздел «Охраны окружающей среды»; - раздел «Промышленная безопасность»; - раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса»; - проект «Организации дорожного движения»; - раздел «АИИС КУЭ»; - раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»; - раздел «Благоустройство и озеленение»; - раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»; - раздел «Пожарная безопасность» | Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется При необходимости по отдельному заказу При необходимости по отдельному заказу Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется |  |
| 4.5 | Согласование проектной документации | Выполняются проектной организацией. Объем согласований проектной документации должен обеспечивать возможность выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с действующим законодательством РФ. Рабочую документацию согласовать с АО «Мособлэнерго» в минимально необходимом варианте (после получения ТУ) |  |
| 4.6 | Требования к составу сметной документации | Не требуется |  |
| 5. Дополнительные требования |  |  |  |
| 5.1 | Количество экземпляров проектно-сметной документации, передаваемой заказчику | Вся документация передается: - 1 экземпляр в бумажном виде с оригинальными согласованиями; - 4 экземпляра копий в бумажном виде; - 1 экземпляр на электронном носителе в формате .pdf, а также в редактируемом формате, чертежи в dwg, пояснительная записка в docx. |  |
| 5.2 | Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или её частей | По отдельному запросу |  |
| 5.3 | Прочие требования | Проектирование вести согласно требований действующей нормативной документации, сводов правил, условий Заказчика и технических требований иных организаций, чьи коммуникации затрагиваются проектными решениями. |  |

| Заказчик: _______________________ _______________________ ___________________ /_____________/ | Проектировщик: _______________________ _______________________ ___________________ /_____________/ |
| --- | --- |