УТВЕРЖДЕНО Руководитель строительства ООО «РКС-Строй» __________________Поппель П.Н.

г. Москва                                                                                                                            «______»_____________________2023 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта по

Временному электроснабжение и освещению строительной площадки                               ООО «РКС-Строй».

Объект: Город Москва, улица Автозаводская 24/1

С кадастровыми номерами земельных участков: 77:05:0002002:32

|  | СОСТАВЛЕНО: Главный энергетик ООО «РКС-Строй» ________________________Кузнецов А.Г. |
| --- | --- |

| №№ п/п | Перечень основных данных | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Заказчик | ООО «РКС-Строй» |
| 1.2. | Подрядчик | Определяется конкурсом |
| 1.3. | Наименование объекта | Жилой комплекс «INSIDER» |
| 1.4. | Адрес расположения объекта | г. Москва, улица Автозаводская 24/1 |
| 1.5. | Вид работ | Проектирование (временные электросети) |
| 1.6. | Стадийность проектирования | РД |
| 1.7. | Цель работы | Выполнения полного комплекса проектных работ по проектированию электросетей временного использования на строительной площадке ООО «РКС-Строй» |
| 1.8. | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
| 1.9. | Требования к выделению этапов по проектированию | В два этапа: 1)разработка рабочей документации на временные сети электроснабжения и освещения. 2) получение согласования РД с Заказчиком.; |
| 1.10. | Основные технико-экономические показатели; требования к основным технико-экономическим показателям | - Максимальная разрешённая мощность электро-принимающих устройств 800 кВт. - Напряжение 0,4 кВ. - Категория надёжности третья. |
| 1.11. | Требования к выделению этапов реализации (строительства электросетей) | Определить проектом, учесть 2 этапа: 1 этап – периметральные щиты, по ограждению строительной площадки 2 этап – распределительная поэтажная сеть |
| 1.12. | Функциональное назначение объекта | Обеспечение электропитанием временных зданий и сооружений, освещения, а также оборудования и инструмента в границах строительной площадки Заказчика. |
| 1.13. | Исходные данные | 1) Ситуационный план со схемой расположения кабельных линий; опор освещения; ВРУ; ЩМ и ЩР на строительной площадке. 2) Структурная схема электропитания 3) Исполнительная схема ВРУ (РП-1;РП-2;РП-3) 4) Исполнительная схема ЩМ и ЩР 5) Однолинейная схема ВРУ (РП-1;РП-2;РП-3) 6) Схема расположения башенных кранов 7) Схема расположения ЩМ на этажах здания |
| 1.14. | Требования к качеству, конкурентноспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: - Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (с изм. и доп., вступившими в силу с 13.08.2019 г.) - ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. - Постановление Правительcтва Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Правила устройства электроустановок ПУЭ 6 и 7 издание - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Иные Федеральные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие нормы и правила проектирования и строительства, государственные стандарты, технические регламенты. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Общие технологические требования | - Разработка однолинейной электрической схемы щитов ВРУ(РП1;РП2;РП3), ЩМ И ЩР согласно исполнительной схемы. - Запроектировать временные кабельные линии питания щитов ЩМ; ЩР и башенных кранов согласно ситуационного плана и структурной схемы электроснабжения. - Запроектировать кабельные линии питания ЭЩМ. - Запроектировать временное освещение пятна застройки, подъездных путей и прилегающих территорий в границах строительной площадки. - Предоставить спецификацию на необходимые материалы и оборудование. - Запроектировать контур заземления башенных кранов. |
| 2.2. | Дополнительные сведения | Нагрузки: - Вагон строительный бытовой 25 шт.(1 кВт) сумм - 25 кВт. - Арматурный цех 3 шт. (15 кВт), сумма – 45 кВт. - Кран строительный 3 шт. (80 кВт), сумма – 240 кВт. - Освещение строительной площадки; электроинструмент; сварочные аппараты – 60 кВт. - Система водопонижения – 90 кВт. - Штаб строительства и КПП – 30 кВт. Всего суммарная нагрузка в летний период – 490 кВт Всего суммарная расчётная нагрузка с Кз-0,75 = 367,5 кВт. |
| 2.3. | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования с Заказчиком | Вид, тип материалов, коммутационного оборудования применить по совместно разработанной с Заказчиком ведомости. По возможности использовать типовые решения и типовое оборудование. |
| 2.4. | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных явлениях и техногенных воздействиях | Отсутствуют |
| 2.5. | Требования к инженерно-техническим решениям | - Предусмотреть в составе РП-3(ВРУ) установку устройств комплексной защиты трёхфазного питания для каждого башенного крана. Всего 3 БК. - Запроектировать ЩО (щит освещения) рядом с ЩМ-1 (или в его составе) с управлением освещением в ручном и автоматическом режиме. Освещение на опоре № 6 осуществить отдельно, от ЩР-2. С ручным управлением. |
| 2.6. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Оповещение о пожаре – согласно действующим нормам. |
| 2.7. | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Не требуется |
| 2.8. | Требования к составу рабочей документации | Согласно ГОСТ 21.613-2014 года |
| 2.9. | Требования к подготовке сметной документации | Не требуется |
| 2.10. | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется |
| 2.11. | Требования к результату работ | Результатом на данном этапе работ является: - Разработанная в полном объеме Рабочая документация. - Получение согласования с Заказчиком. |
| 2.12. | Указания о необходимости согласования проектной документации | Не требуется |
| 2.13. | Количество экземпляров | Рабочая документация,– в 4-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл и формате PDF; чертежи в файлах – в формате разработки, также в PDF) |
| 3. Основные требования к рабочей документации |  |  |
| 3.1. | Общие требования | Проект должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ (6 и 7 издание), ПТЭ, отвечать требованиям государственных норм и правил. Выполнить рабочую документацию в объеме, достаточном для СМР. |
| 3.2. | Указания о необходимости согласования проектной документации | Заказчик. |
| 3.3. | Количество экземпляров | В 4-х экземплярах на бумажном носителе на русском языке в сброшюрованном виде (каждый том сформирован в один файл и формате PDF; чертежи в файлах – в формате разработки, также в PDF). |
| 4. Прочие требования |  |  |
| 4.1. | Общие требования к Этапу | Для участия в конкурсе необходимо следующие документы, заверенные подписью руководителя и печатью организации: - конкурсное предложение в соответствии с Техническим заданием; - протокол, решение (приказ) об избрании (назначении) исполнительного органа; - документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор, совершать сделки от имени юридического лица (доверенность, приказ о назначении исполняющего обязанности и пр.); - решение уполномоченного органа юридического лица, одобряющего совершение сделки, в случае, когда такое решение требуется в соответствии с действующим законодательством и/или Уставом (крупные сделки, сделки с заинтересованностью и т.д.); - лицензии, свидетельства о допуске СРО к конкретному виду работ, являющихся предметом конкурса, актуальные выписки из реестра СРО; - устав общества; - свидетельство о государственной регистрации общества или свидетельство о постановке на налоговый учет общества; - карта организации (банковские реквизиты и счета, адрес фактического местонахождения и т.п.); - дополнительные материалы, подтверждающие репутацию и опыт поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг (фотографии, буклеты, печатные издания, отзывы, рекомендации и т.д.). |