| СОГЛАСОВАНО: Управляющий директор ООО «РКС-Москва» / / ______________ | Утверждаю: Генеральный директор ООО «РКС-Строй» / / А.Ю. Поташев |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ

ПО УСТРОЙСТВУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Объект: Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, планируемое к строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:32, имеющим адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для выполнения работ | Договор подряда № __________ от .2025 г. |
|  | Технический заказчик | ООО «РКС-Москва» |
|  | Генподрядчик | ООО «РКС-Строй» |
|  | Субподрядчик | ________________ |
|  | Наименование и адрес Объекта | Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, планируемое к строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:32, имеющим адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1 |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - 003-AVT-Р-ВК1 «Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Жилая часть и встроенные помещения. Корпус 1»; - 003-AVT-Р-ВК2 «Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Жилая часть и встроенные помещения. Корпус 2»; - 003-AVT-Р-ВК3 «Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Жилая часть и встроенные помещения. Корпус 3»; - Данное техническое задание; - Ведомость объемов работ. |
|  | Общие требования | На основании рабочей документации, представляемой Заказчиком, технического задания, включая дополнительные требования по качеству, указанные в составе настоящего технического задания, а также нормами и правилами, действующими в РФ, Заказчик и Генподрядчик поручают Субподрядчику выполнить полный комплекс работ по строительно-монтажным работам по внутренним системам водоснабжения и водоотведения используя собственные ресурсы. Методы соединения труб канализации и водоснабжения должны соответствовать указаниям производителя трубопроводной системы. Проходы труб через противопожарные стены выполнить решением, имеющим противопожарный сертификат. Прокладку труб канализации и водоснабжения над электрощитами и в приближении до 3 метров не выполнять. Не допускается слив в системы канализации каких-либо стоков кроме воды для проведения испытаний системы канализации. Все трубы канализации и водоснабжения промаркировать. В типовые решения по маркировке трубопроводов в том числе предусмотреть: стрелку указывающую направление движения жидкости в нормальном режиме, наименование типа системы (бытовая канализация, технологическая канализация и водоснабжение) согласно проекту. Маркировка выполняется на входе и выходе из каждого помещения, а также через каждые двадцать метров. Произвести увязку с проектом архитектуры по месту на предмет лючков для доступа к запорной арматуре и ревизиям. Выполнить маркировку всей запорной арматуры, КСК, сливных кранов, и так далее. - Состав работ включает в себя, но не ограничивается следующими работами: 1. Мобилизация. - Координация работ, привлеченных Субподрядчиком третьих лиц. - Выполнение Основного объема работ по системам водоснабжения, водоотведения в соответствии с выданной в производство работ рабочей документацией, необходимого для завершения строительства и ввода в эксплуатацию Объекта. 4. Проверка соответствия фактического исполнения систем водоснабжения, водоотведения проекту. 5. Предъявление в процессе работ и сдача результата выполненных работ Службе строительного контроля Генерального подрядчика и/или Заказчика. Предоставление отчетности (ежемесячные отчеты о ходе работ, а также предоставление любой информации по запросу представителя Генподрядчика и Службы строительного контроля). 6. Сдача выполненных работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику. 1.2. Основные виды работ: 1. Строительство объекта планируется выполнять поэтапно, в увязке с Рабочей документацией. 2. Порядок выполнения работ (последовательность) определяется проектом производства работ «ППР» (разрабатывает Субподрядчик) и технологическими регламентами по соответствующим видам работ на основании которых формируется график производства работ и утверждается Субподрядчиком. 3. Объем фактически выполненных работ фиксируется Субподрядчиком ежедневно в Общем журнале выполнения работ, с отражением фактов и обстоятельств отступления от проектной документации или имеющих влияние на взаимоотношение сторон по реализации Договора. - Субподрядчик гарантирует, что ознакомился с особенностями строительной площадки, участков и подъездных путей, включая, но не ограничиваясь, количеством зеленых насаждений, фактическими высотными отметками, состоянием и количественным составом покрытий, заборов, опор электроосветительных сетей и временных наружных сетей на вышеперечисленных территориях. - Выполнение основных видов работ: монтаж комплекса инженерных систем водоснабжения, водоотведения жилых помещений здания. - В объём работ Субподрядчика входит закупка, доставка всех материалов на объект, погрузо-разгрузочные работы на объекте, транспортировка до места производства работ, производство работ и обеспечение сохранности до передачи Субподрядчику. - Субподрядчик поставляет на Строительную площадку все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, контейнеры, склады, размещаемые в зоне производстве работ, конструкции, комплектующие, изделия, технику. Осуществляет их приемку, разгрузку, складирование, хранение. - Субподрядчик гарантирует, что ознакомился с Техническим заданием, условиями Договора, Технической документацией и что стоимость работ включает все работы и выполнение всех условий, указанных в Документации для конкретных мероприятий (включая Техническое задание). - После окончания работ на объекте проводит инструктаж технического персонала Субподрядчика по эксплуатации, обслуживанию инженерного и технологического оборудования, по ремонту всех инженерных систем, установленных на объекте. |
| 9 | Границы участков производства работ | - Границы выполнения работ по проектированию, СМР в части инженерных систем определяются: - водоснабжение – в границах проектирования (стадия РД); - водоотведение – в границах проектирования (стадия РД); - Объемы выполняемых работ Субподрядчиком, могут быть изменены Генподрядчиком (по требованию Заказчика), по результатам периодической сверки фактического и планового объема выполненных работ; - В случае выявления отставания от планового срока производства работ, объемы (границы) производства работ могут быть изменены в меньшую сторону, вплоть до расторжения договора подряда, либо перераспределены силами Генподрядчика между компаниями, выполняющими комплекс работ, по решению и на основании одностороннего уведомления Заказчика. |
| 10 | Требования к исполнителю: | Требования к персоналу: - Субподрядчик должен располагать персоналом, имеющим образование и стаж работы в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 (ред. от 30.04.2009) "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" и "Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих" (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018); - Количество сотрудников для выполнения работ должно быть достаточным для выполнения работ по корпусам 1-3 с увеличением до требуемого количества для соблюдения сроков по договору. - Субподрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации (ФЗ от 25.07.2002 N 115 "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (далее - Закон), Указ Президента РФ от 16.12.93 N 2146 "О привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы" (с изменениями, внесенными Указом Президента РФ от 29.04.94 N 847), Постановление Правительства РФ от 30.12.2002 N 941 "О порядке выдачи иностранным лицам и лицам без гражданства разрешения на работу"). Субподрядчик несет полную ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы; - Субподрядчик должен строго соблюдать требования Приказа Министерства труда и социальной защиты Р.Ф. № 883н от 11.12.2020 г.; - На весь персонал, планируемый к привлечению к работам, участник в составе заявки должен предоставить аттестации в соответствии с действующими нормами и правилами РФ, в том числе: - знаний требований охраны труда (Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"); - знаний мер пожарной безопасности (ст. 25 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О пожарной безопасности"). Пожарная безопасность. Общие требования, ПП № 390 от 25.04.2012 (в ред. от 21.03.2017) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». До начала производства работ: Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора, назначить своим приказом лицо, ответственное за ведение работ на Объекте, в том числе, ответственное за соблюдение действующего законодательства при производстве Работ, правил безопасности, правил охраны труда, правил пожарной безопасности, правил электробезопасности, ведение журнала производства работ, решение всех оперативных вопросов, связанных с проведением Работ на Объекте и передать оригинал данного приказа Генподрядчику с приложением заверенной Субподрядчиком копии документа об аттестации работника по соответствующим правилам безопасности, охраны труда и производства работ. Субподрядчик обязан обеспечить постоянное в течение рабочего времени присутствие лица, назначенного Субподрядчиком ответственным за проведение Работ на Объекте и возможность оперативной связи Генподрядчика и Заказчика с ним. Настоящим Субподрядчик подтверждает наделение указанного лица полномочиями по решению всех оперативных вопросов, связанных с проведением Работ на Объекте, что должно также быть прямо отражено в приказе о его назначении. Без предоставления указанных выше документов Субподрядчик не допускается на строительную площадку. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой с логотипом компании, соответствующей общепромышленным требованиям и ТБ. Требование к опыту выполнения аналогичных работ. Наличие свидетельства о вступлении в СРО и наличие свидетельства о допуске к выполняемым работам: по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| 11 | Требования к выполнению комплекса работ | - Перед началом работ иметь в распоряжении в исправном техническом состоянии основные средства производства, оборудование и инвентарь, строительную технику, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, необходимый численный состав специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ; - До начала работ Субподрядчик обязан предоставить ответственным лицам Генподрядчика и Заказчика на стройплощадке приказы о назначении ответственных лиц, доверенность на ответственного производителя работ с правом предоставления интересов Субподрядчика по условиям договора, списки сотрудников (ИТР, рабочих строителей, операторов и др.), копии протоколов и удостоверений по охране труда, пожарной и электробезопасности на ответственных лиц, участвующих в строительстве, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица компании; - Принять у Генерального подрядчика по накладной проектную (рабочую) документацию со штампом «в производство работ»; - Перед началом работ Субподрядчик должен оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ у ответственного представителя Генподрядчика. До начала производства работ, согласовать с Генподрядчиком пропускной режим, режим производства работ, режим технического осмотра, размещение временных зданий и сооружений, санитарных кабин, точек подключения и прокладку временных сетей электроэнергии, освещения рабочих мест, технического водоснабжения и водоотведения, организацию охраны, зоны складирования материалов на объекте до завершения работ по договору; - Выполнить перебазировку бытовых модулей, техники, оборудования, инструмента на объект; - Технология и методы производства работ должны полностью соответствовать проектной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативным правовым актам (в том числе, но не ограничиваясь). Монтаж оборудования и материалов должен выполняться в соответствии с рекомендациями завода производителя. - При производстве работ необходимо применять современные технологии и строительные материалы. Все поставляемые материалы и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов качества должны быть предоставлены Субподрядчиком до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. - Руководство работами должно быть поручено назначенным соответствующим приказом инженерно-техническим работникам, прошедшим обучение и проверку знаний по охране труда в строительстве, пожарной и электробезопасности, аттестованному по правилам промышленной безопасности по областям: А1, Б9.31, Б9.32 и другим исходя из конкретных требований строительного производства. Ответственные производители работ должны быть внесены в реестр НОСТРОЙ. - До начала работ Субподрядчик обязан разработать и согласовать с Генподрядчиком в установленном порядке организационно-технологическую документацию на все виды работ. Субподрядчик не имеет права приступать к выполнению работ без согласованной в установленном порядке организационно-технологической документации. 10. На объектах строительства обеспечить организацию постов оказания первой помощи, обеспеченные аптечками для оказания первой помощи работникам, укомплектованными изделиями медицинского назначения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. №169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам". 11. Своевременно разрабатывать, согласовывать с Генподрядчиком и выполнять мероприятия по организации работ в осенне-зимний период (в условиях пониженных температур), весенне-летний период (в условиях повышенных температур). |
| 12 | Условия работы на строительной площадке объекта | 1. Генподрядчик обеспечивает: 1.1 Организацию поста мойки колес (эксплуатацию выполняет Субподрядчик); 1.2 Точку подключения в пределах строительной площадки для монтажа освещения рабочих мест Субподрядчиком; 1.3 Точку подключения Субподрядчику к временному электроснабжению; 1.4 Точку подключения Субподрядчику к временному водопроводу; 1.5 Точку сброса ливневых сточных вод в соответствии с ТУ; 1.6 Внутриплощадочные временные дороги и проезды общего пользования в соответствии с ПОС; 1.7 Площадку для размещения городка Субподрядчика согласно ПОС; 1.8 Приобъектные площадки складирования материалов согласно ПОС и/или внутри Объекта; 1.9 Охрану периметра строительной площадки, с обеспечением контрольно-пропускного режима; 2. Субподрядчик обеспечивает: 2.1 Необходимое для производства работ количество бытовых и санитарно-бытовых помещений (включая их периодическое обслуживание); 2.2 Чистоту выезжающего транспорта в соответствии с требованиями и предписаниями контролирующих органов и нормативными актами; 2.3 Необходимое для производства работ количество техники, механизмов, инструментов и оснастки; 2.4 Процесс производства работ технической водой, организацию освещения рабочих мест; 2.5 Процесс производства работ, в границах участка производства работ, электричеством от точки подключения, предоставляемой Генподрядчиком; 2.6 Производить компенсацию оплат электроэнергии, воды, сброса поверхностных и инфильтрационных стоков, использованных на СМР и бытовые помещения в соответствии с ежемесячно составленными актами; 2.7 Сохранность и работоспособность всех инженерных сетей, находящихся в зоне производства работ; 2.8 Процесс производства работ машинами и механизмами, обеспечивающими бесперебойную погрузку-разгрузку, складирование материалов; 2.9 Монтаж ограждений, козырьков безопасности, устройство спусков, поручней, монтаж предупреждающих и предписывающих знаков безопасности, иные дополнительные мероприятия по соблюдению охраны труда и техники безопасности, а также их восстановление в случае демонтажа для необходимости производства работ, устройство временного ограждения на перекрытиях всех этажей, и лестничных маршах. Демонтаж произвести по отдельному указанию Генподрядчика; 2.10 Поддержание порядка в границах участка производства работ, включая ежедневную уборку мусора на территории выполняемых работ, в том числе по требованию Заказчика и Генподрядчика, включая спуск-поднятие, и вывоз мусора с рабочих горизонтов, с погрузкой в контейнеры Субподрядчика; 2.11 Вывоз и утилизация образовавшихся в процессе производства работ строительных отходов и ТБО (IV-V класса опасности). Вести учет образовавшихся и вывезенных отходов; 2.12 Предоставлять справки на размещение/ использование/ обезвреживание, подтверждающие вывоз отходов, образовавшихся во время производства работ и иные необходимые документы. В случае не уборки и не вывоза в директивно указанные Генподрядчиком сроки строительного мусора, оплачивать выполненные работы по их уборке и вывозу Генподрядчику; 2.13 Рабочих и ИТР спец. одеждой с логотипом компании; 2.14 Рабочих средствами индивидуальной защиты, монтажными страховочными поясами, инвентарными подмостями, а места производства работ средствами первичного пожаротушения; 2.15 Допускается производство работ на площадке в круглосуточном режиме, по согласованию с Генподрядчиком. |
| 13 | Материалы и изделия | 1. Субподрядчик поставляет на приобъектный склад и в зону производства работ: 1.1 Основные материалы и изделия: - Запорно-регулирующая арматура - Трубы, переходы, колено, тройники полипропиленовые - Трубы из сшитого полиэтилена - Изоляция труб ПВХ - Крепежные элементы - Кабель - Бирка маркировочная 1.2 Все вспомогательные материалы, изделия, крепежи, необходимые для производства работ 1.3 Оборудование, подмости, электроинструмент, ручной инструмент, необходимые для производства работ 1.4 Машины и механизмы с необходимым в соответствии с технологией выполнения работ навесным оборудованием, автосамосвалы и прочее. При выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое Субподрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявленным к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае поставки импортного оборудования данные документы должны быть переведены на русский язык. Копии сертификатов и т.п. на материалы и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ (цену Договора) и предоставляются Субподрядчиком. |
| 14 | Контроль выполнения работ | Контроль выполнения работ следует подразделять на входной, операционный и оценку соответствия выполненных работ (СП 48.13330.2019 «Организация строительства»). При входном контроле необходимо: - оценить качество поступающих на строительную площадку материалов, изделий, конструкций, оборудования; - проверить соответствие сертификатов качества поставляемых материалов, изделий, конструкций, оборудования проектным требованиям; провести выборочные испытания контрольных образцов и проб поставляемых материалов. При операционном контроле заложенных в ППР технологических процессов необходимо проверить качество производимых работ. Оценка соответствия (приемочный контроль) выполненных работ осуществляется с целью проверки соответствия примененных материалов, изделий и выполняемых работ требованиям строительных норм и правил, ГОСТ и ППР. Контроль качества проводится с предоставлением результатов контроля Субподрядчику. Качество работ должно соответствовать нормативам установленным законодательством Российской Федерации (ФЗ, СНиП, СП, ППР, СанПиН и др.) Генподрядчик оставляет за собой право не принимать результаты работ в случае: -некачественного выполнения работы или ее отдельного этапа; -нарушения технологии производства работ; -отсутствие или/и несоответствие ИД, подтверждающей результат работы или отдельного ее этапа. Строительный контроль осуществляется: -Со стороны Генподрядчика силами Генподрядчика ответственным лицом (назначается приказом), либо привлеченной Генподрядчиком специализированной организацией. -Со стороны Заказчика –силами Технического заказчика, привлеченной специализированной организацией. До начала строительно-монтажных работ Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Генподядчиком: -проект производства работ; -график производства работ; -технологические карты на соответствующие виды работ. До начала строительно-монтажных работ Субподрядчик направляет в адрес Генподрядчика: - приказы на ответственных лиц за выполнение СМР, за пожарную безопасность на Объекте, за охрану труда, за электрохозяйство, Строительные, монтажные и специальные строительные работы должны выполняться в строгом соответствии с технологическими картами, в которых детально отражаются методы организации и производства работ, способы входного, операционного и приемочного контроля качества с использованием современных средств, а также решения по охране труда. Служба Субподрядчика обязана обеспечить контроль качества строительно-монтажных работ (СП 48.13330.2019 «Организация строительства», Раздел 6). Контроль качества работ должен включать: - входной контроль рабочей документации, изделий, материалов, оборудования (СП 48.13330.2019, Раздел 7); - операционный контроль отдельных производственных операций, соблюдения технологии выполнения строительно-монтажных работ, технологических карт, регламентов и схем операционного контроля качества; - приемочный контроль выполненных строительно-монтажных работ. Скрытые работы должны быть освидетельствованы с составлением актов. Ответственные конструкции по мере готовности подлежат приемке с составлением акта промежуточной приемки. |
| 15 | Требования к комплекту исполнительной документации, передаваемой Субподрядчиком | - Подготовить и сдать Генподрядчику полный комплект исполнительной документации. Всю исполнительно-техническую документацию по объекту вести в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» РД 11-02-2006 Ростехнадзора и РД-11-05-2007, другими нормативными актами РФ и требованиями Генподрядчика; - Субподрядчик должен предоставить следующий перечень оригиналов документов, подтверждающий качество продукции и выполненных работ: - паспорта, сертификаты на все материалы и оборудование, использованные при строительстве, гигиенические и пожарные сертификаты, а также других сертифицирующих органов на материалы и оборудование, подлежащие соответствующим видам сертификации в соответствии с действующими нормами; - гарантийные талоны, инструкции по монтажу, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические характеристики или отказные письма, если определенный вид материала не подлежит обязательной сертификации, действующие на момент производства работ; - общие и специальные журналы работ по форме МГСН (Мосгосстройнадзор); - акты освидетельствования скрытых работ; - исполнительные схемы. - Ежемесячно, одновременно с передачей актов сдачи-приемки выполненных работ, необходимо предоставлять полный комплект исполнительной документации с предоставлением электронной версии документов; - В процессе производства работ вести общий и специальные журналы работ; - Субподрядчик обязан обеспечить согласование, подписание и сдачу исполнительной документации Заказчику, Генподрядчику и другими заинтересованным организациям. - Исполнительная документация предоставляется: - в 4-ех (четырех) экземплярах на бумажном носителе; - в электронном виде – на флэш-носителях в формате Eхcel, Word, pdf, dwg. Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу. - Все экземпляры исполнительной документации передаются скомплектованными в канцелярские папки с жестким переплетом, с обязательным наличием титульного листа, реестра и листа согласований. В дополнение к исполнительной документации, по окончании работ, Субподрядчик должен представить акты выполненных работ, по форме КС-2, КС-3.КС-6а |
| 16 | Указания по приемке работ, перечень исполнительной документации | Комплекс работ по монтажу внутреннего водоснабжения, водоотведения: - в соответствии с Приложением №5 к договору |
| 17 | Особые условия | - ВНИМАНИЕ! Замена предусмотренных проектом материалов, методов, условий допускается только по согласованию с проектной организацией - автором рабочей документации, Заказчиком и Генподрядчиком. - Субподрядчик обязан соблюдать контрольно-пропускной режим на территории строительства Объекта. - Проживание на объекте запрещено. - Субподрядчик осуществляет входной контроль рабочей документации. - Учесть все неочевидные (неучтенные сметой) работы, необходимые для исполнения обязательств по Договору. - Приемка работ осуществляется ежемесячно за фактически выполненные работы. - Субподрядчик по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ. - Доставка и подача строительных материалов и комплектующих к месту производства работ производится Субподрядчиком самостоятельно. Горизонтальное перемещение основных материалов по этажу от мест подачи материалов до места складирования и производства работ производится Субподрядчиком также самостоятельно и учитывается в единичных расценках предложения. - Генподрядчик по результатам тендера определяет перечень номинированных поставщиков на поставку оборудования и материалов и производит оплату материалов по распорядительным письмам, подготовленных Субподрядчиком. Субподрядчик обязан заключить с такого рода поставщиками соответствующие Договора поставок, в т.ч. с отсрочкой платежа, если такие условия будут сформированы по итогам тендерных процедур. - Обязательно присутствие русскоговорящего прораба со стороны Субподрядчика на стройплощадке в течение всего времени производства работ. - Монтаж, эксплуатация, демонтаж рабочих подмостей, необходимых для выполнения монтажных работ, независимо от их высоты включаются в цену предложения. При производстве работ Субподрядчик должен применять подмости (туры) только заводского изготовления. Не допускается применять самодельные подмости из досок, бруса, арматуры и т. д. - Помещения после выполнения работ передаются в чистом состоянии (подметенные щеткой). Уборка и вывоз бытового и строительного мусора (остатков крепежных элементов, труб, отводов, переходов, фитинги и пр.) Субподрядчик производит самостоятельно. Уборка мусора в помещениях в зоне производства работ ежедневно. - Генподрядчик оставляет за собой право в случае некачественной уборки мусора Субподрядчиком поручить выполнение этой работы третьей фирме или выполнить самостоятельно. В этом случае полный объем таких расходов несет Субподрядчик. - Рабочие паузы (прекращение работ), связанные с проведением монтажных и др. работ должны быть включены в единичную расценку и отдельно не оплачиваются. - В Ведомости объемов работ указаны приблизительные объемы. Фактически выполняемые работы могут от этих объемов отличаться. Такие различия в объемах не дают права на изменение единичных расценок цены. Оплата выполненных работ в любом случае осуществляется по фактически выполненным работам, рассчитанной согласно объемам, в рабочей документации. В ходе работ Субподрядчик должен защищать от загрязнений соседние поверхности, укрывать элементы и покрытия защитной пленкой и/или фанерой. В случае нанесения ущерба помещениям, конструкциям и элементам здания затраты на ремонт и восстановление относятся на счёт Субподрядчика. - Затраты на защитные мероприятия должны быть учтены в единичных расценках. |
| 18 | Продолжительность выполнения работ | 180 календарных дней. |

Субподрядчик полностью и безоговорочно подтверждает, что:

-  ознакомлен с техническим заданием на монтаж водоснабжения, водоотведения, насосные станции и в ведомости объемов работ (ВОР) учтены изделия, материалы и все вышеперечисленные виды работ, необходимые и достаточные для выполнения производства работ в полном объеме без заключения дополнительных соглашений.

- подтверждает выполнение всех работ согласно Рабочей документации, в том числе сопутствующих, вспомогательных, подготовительных и прочих работ не указанных отдельно, но необходимых для выполнения всего комплекса работ, и необходимых для нормальной эксплуатации результата работ с учетом всех материалов, ресурсов, машин, механизмов и т.д., их доставки и подачи к месту производства работ, а так же с учетом всех возможных скрытых работ, которые могут возникнуть в процессе выполнения основных работ.

- ознакомился с территорией и фактическими условиями производства работ и согласен с договором Генподрядчика.

- Субподрядчик подтверждает, что в единичных расценках учтены все инфляционные составляющие, Цены на выполняемые работ твердые и не подлежат увеличению, в течении всего срока действия Договора.

Субподрядчик

___________________ М.П.