## корп14 (hidden)
Коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных работ по внутренним инженерным системам водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции жилого дома по адресу: пос. Парголово, 4-й Верхний пер., участок 15-1, корпус 14, проект "Северная долина".
Наименование организации:
№ | Наименование работ | Объем работ (в соответствии с проектом) | Наименование компании, ФИО, моб. тел. уполномоченного представителя
|  |  | Ст-ть единицы, руб. с НДС |  |  | Ст-ть всего, руб. с НДС
|  |  | Основные материалы | СМР | Всего | Основные материалы | СМР | Всего
1 | Водопровод | спецификация 01/12/2008-ПР ВК 14*
1.1. | сан.-технические приборы и водосмесительная арматура | спецификация 01/12/2008-ПР ВК14*
2 | Канализация в т.ч. | спецификация 01/12/2008-ПР ВК14*
3 | Отопление, (без учета стоимости радиаторов) | спецификация 1-СД/2010-ПР ОВ14.СО*
4. | Вентиляция, противодымная защита здания | спецификация 1-СД/2010-ПР ОВ14.СО*
Сумма, руб. с НДС:
ИТОГО, руб. с НДС:
Срок действия данного предложения _________________ (не менее 3 месяцев).
1 | Генподрядные услуги 3 % | % | ¾
2 | Обеспечение суммы резерва качества на гарантийный срок (не менее 5% от стоимости работ) | %
3 | Гарантийный срок (не менее 60месяцев с даты ввода объекта) | мес.
3 | Вывоз мусора | вкл. / компенс. | вкл.
4 | Общий срок выполнения работ | мес.
5 | Авансирование | %
6 | Дата официальной регистрации | год
7 | Численность работающих (всего/на объекте) | чел./чел.
8 | Средний годовой оборот за последний год | руб.
9. | Гражданство рабочих
Примечания:
* | Спецификация использована для понимания схемы систем ОВ и ВК; стоимость полного комплекса работ определена из расчета на 1 кв. м жилой площади.
1. | В данном коммерческом предложении учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, все сопутствующие работы и затраты, связанные с выполнением основных видов работ,в том числе затраты на электроэнергию, водоснабжение, охрану строительной техники и материалов, доставку, разгрузку и подъем материалов, все сопутствующие, вспомогательные и прочие материалы,а также сверление отверстий).
3. | В случае признания победителем тендера готовы предоставить банковскую гарантию на сумму запрашиваемого аванса.
4. | В случае признания победителем тендера обязуемся предоставить выписку из ЕГРЮЛ с датой выписки не позднее 1 месяца до даты подписания договора.
5. | Согласны с тем, что резерв качества может быть возвращен нам до истечения гарантийного срока, только если будет предоставлено обеспечение, удовлетворяющее Заказчика (страховка, поручительство 3-го лица, залог и т.п.).
6. | В случае признания победителем тендера готовы подписать договор подряда по форме Заказчика, который является договором присоединения.
7. | Согласны с тем, что закупка, доставка и использование в работе основных материалов будет осуществляться нами по согласованной цене (учитывающей доставку на площадку) и в организации, указанной ООО "Главстрой-СПб", как Заказчиком строительства.
Реквизиты организации:
Адрес:
ИНН/КПП
р/с
кор/с
БИК
Руководитель:
М.П.

## корп.13 (hidden)
Коммерческое предложение
на полный комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству внутренних электрических сетей при строительстве жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной надземной автостоянкой закрытого типа корпуса 13 в составе комплекса жилых зданий с объектами обслуживания населения на участке 20-1 района «Северная долина» 6-ой этап строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, пр. Энгельса, участок 20 (северо-западнее пересечения с 4-м Верхним переулком (20-1)).
Наименование организации: ООО "ВВК Электро"
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | ООО "ВВК Электро", Алексей Сидоров, 8-921-798-73-95
|  |  | Корпус 13 | Ст-ть единицы, руб. с НДС |  |  | Ст-ть всего, руб. с НДС
|  |  |  | Основные материалы | СМР, ПНР | Всего | Основные материалы | СМР, ПНР | Всего
| Жилая часть корпуса 13 | [5 empty] | 12245813.9395 | 9446008.7567 | 21691822.6962
1 | Монтаж комплектных устройств, в т.ч.: | [5 empty] | 4246459.9869 | 1215730.572 | 5462190.5589
1.1 | Главный вводно-распределительный щит из панелей Щ070: две вводных панели, две линейных панели, две торцевых панели; ГРЩД1 | шт | 1 | 309246.1767 | 26548.2 | 335794.3767 | 309246.1767 | 26548.2 | 335794.3767
1.2 | Противопожарный щит: панель ЩО70 с АВР, две панели торцевых (окрасить в красный цвет); ППЩ-1 | шт | 1 | 555599.6677 | 53096.4 | 608696.0677 | 555599.6677 | 53096.4 | 608696.0677
1.3 | Главный вводно-распределительный щит из панелей Щ070: две вводных панели, две линейных панели, панель с АВР, две торцевых панели; ГРЩД2 | шт | 1 | 490393.0408 | 44247 | 534640.0408 | 490393.0408 | 44247 | 534640.0408
1.4 | Главный вводно-распределительный щит встроенных помещений из панелей Щ070: две вводных панели, одна линейная панель, панель с АВР, две торцевых панели; ГРЩ1 | шт | 1 | 310517.3046 | 26548.2 | 337065.5046 | 310517.3046 | 26548.2 | 337065.5046
1.5 | Щит этажный совмещенный, навесной, корпус металлический, IP31 габариты 1000hx960x140, со счетчиками ЛЕ 221.1.R2.D0 - Зшт., на отходящих линиях - ВА47-29/1/50А, тип С - Зшт. (ГОСТ Р 51628-2000 с изм. от 09.03.2004); ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ | шт | 72 | 12017.8392 | 4424.7 | 16442.5392 | 865284.4207 | 318578.4 | 1183862.8207
1.6 | Щит этажный совмещенный, навесной, корпус металлический, IP31 габариты 1000hx960x140, со счетчиками ЛЕ 221.1.R2.D0 - 4-шт., на отходящих линиях - В А/7-29/1/50А, тип С - /шт. (ГОСТ Р 51628-2000 с изм. от 09.03.2004); ЩЗ-4-1 36 УХЛЗ | шт | 24 | 14373.1955 | 4424.7 | 18797.8955 | 344956.6915 | 106192.8 | 451149.4915
1.7 | Кожух металлический для ЩЭ навесного исполнения, габ. 994hх954х157 | шт | 96 | 1412.3642 | 707.952 | 2120.3162 | 135586.967 | 67963.392 | 203550.359
1.8 | Щиток квартирный, навесного исполнения, IP41, габариты 290hx190x100, с крышкой, шинами N и РЕ. На вводе выключатель нагрузки ВН-32-1Р 6ЗА и У30- ВД1-63 2Р, 6ЗА, 100мА, АС, на отходящих линиях автоматические выключатели ВА47-29 1Р 40А тип С-1шт, 16А тип В - 1шт, автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А В - 2шт. (ГОСТ Р 51628-2000 с изм. от 09.03.2004); ЩРН-П-12 Prime, ЩК 4 группы | шт | 312 | 3795.3307 | 1769.88 | 5565.2107 | 1184143.1697 | 552202.56 | 1736345.7297
1.9 | Щит помещения охраны, навесного исполнения, IP31, габариты 300hx300x109, с крышкой, шинами N и РЕ. На вводе выключатель нагрузки ВН-32-1Р 25А счетчик однофазный, двухтарифный, крепление на DIN рейку, на отходящих линиях автоматические выключатели ВА47-29 1Р 10А тип С - 3 шт., расцепитель РН47 -230В - 1 шт.; ЩУРн-1/12-1 36 LIGHT, ЩКН-1,2 | шт | 2 | 5057.9631 | 1769.88 | 6827.8431 | 10115.9261 | 3539.76 | 13655.6861
1.10 | Щит ТСЖ, навесного исполнения, IP31, габариты 300hx300x109, с крышкой, шинами N и РЕ. На вводе выключатель нагрузки BH-32-1P 40А, счетчик однофазный двухтарифный, ЛЕ 221.1.K.R.2.D0 кл.точн.1, 220В, 5(60)А, на отходящих линиях автоматические выключатели ВА47-29 1Р тип С 10А- 3шт 16А - 5шт, РН-47-230В - 1шт.; ЩУРн-1/12-1 36 LIGHT УХЛЗ, ЩТ-1 | шт | 1 | 5855.471 | 2654.82 | 8510.291 | 5855.471 | 2654.82 | 8510.291
1.11 | Щит с монтажной панелью, навесного исполнения, IP54, габариты 650hx500x220, с дверцей, на вводе выключатель нагрузки ВН-63 ЗР 32А, на отходящих линиях автоматические выключатели ВA47-29 1P 10А тип В - 4шт., автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32, С16А, 30мА, АС - 8шт.; ЩМП-3-0-036УХЛЗ, ЩРЛ-1,2 | шт | 2 | 12049.697 | 4424.7 | 16474.397 | 24099.394 | 8849.4 | 32948.794
1.12 | Корпус модульный пластиковый, навесного исполнения, IP65, с дверцей, габариты 400hx256x140, на вводе выключатель нагрузки ВН-63 ЗР 63А на отходящих линиях авт. выкл. ВА47-29 ЗР 20А тип С - 4шт.; КМПн-24 Щ-ИТП1,2 | шт | 2 | 5330.8786 | 2654.82 | 7985.6986 | 10661.7571 | 5309.64 | 15971.3971
2 | Монтаж аппаратов напряжения до 1000В | [5 empty] | 104493.7152 | 95573.52 | 200067.2352
2.1 | Ящик с понижающим трансформатором (тр-р разделительный), 220/36В, 1Р54; ЯТП-0,25-1, ГОСТ 30030 | шт | 12 | 3185.784 | 1061.928 | 4247.712 | 38229.408 | 12743.136 | 50972.544
2.2 | Звонок электрический безискровой в комплекте с кнопкой; ЗВ220 | шт | 312 | 212.3856 | 265.482 | 477.8676 | 66264.3072 | 82830.384 | 149094.6912
3 | Монтаж приборов учета; трансформаторов тока, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Счетчик двухтарифный 5-60А, 220В однофазный, класс точности 1.0; ЛE221.1.R2.D0 | шт | 315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Счетчик электрической энергии 3-фазный, электронный многотарифный трансформаторного включения, номинально-максимальный ток 5-10А; A1140-10-RAL-BW-4-T | шт | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Счетчик электрической энергии 3-фазный, электронный многотарифный прямоточный, номинально-максимальный ток 5-100А; A1140-10-RAL-BW-4-П | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Испытательная клеммная колодка; ИКК | шт | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Трансформатор тока 600/5, класс точности 0,5S; Т-0,66 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Трансформатор тока 500/5, класс точности 0,5S; Т-0,66 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Трансформатор тока 300/5, класс точности 0,5S; Т-0,66 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Трансформатор тока 250/5, класс точности 0,5S; Т-0,66 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Трансформатор тока 200/5, класс точности 0,5S; Т-0,66 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж светотехнического оборудование, в т.ч.: | [5 empty] | 910532.2776 | 488035.5606 | 1398567.8382
4.1 | Настенно-потолочный светильник на одну лампу, цоколь Е27, 220В, IР54, кл. защ. II; НПП2602А | шт | 449 | 267.1736 | 353.976 | 621.1496 | 119960.9297 | 158935.224 | 278896.1537
4.2 | Настенно-потолочный светильник на одну лампу, цоколь Е27, 220В, IР54, кл. защ. II; НПП2604 | шт | 125 | 238.9586 | 353.976 | 592.9346 | 29869.8223 | 44247 | 74116.8223
4.3 | Светильник потолочный на две люм. лампы 36Вт, 220В, IP65, кл. защ. I; ЛСП3908А | шт | 50 | 980.7547 | 398.223 | 1378.9777 | 49037.7333 | 19911.15 | 68948.8833 | изм объемы
4.4 | Настенно-потолочный cв-к на две КЛЛ (в компл.), цоколь G23, 220В, IP44, кл. защ. II; ЛП03019 | шт | 531 | 896.2672 | 442.47 | 1338.7372 | 475917.9002 | 234951.57 | 710869.4702 | изм объемы
4.5 | Светильник наружного освещения на одну лампу ДНа Т- 70 Вт, 220В, цоколь Е27, IР54; ЖБУ-02- 70 | шт | 14 | 3780.4637 | 707.952 | 4488.4157 | 52926.4915 | 9911.328 | 62837.8195
4.6 | Светильник потолочный на 4 люм. лампы 18Вт, G13, 220В, IP20, кл.защ. I;ЛВО06 | шт | 22 | 7221.1104 | 619.458 | 7840.5684 | 158864.4288 | 13628.076 | 172492.5048
4.7 | Лампа накаливания электрическая 60Вт, 220В, цоколь Е27; ЛОН60 | шт | 574 | 11.6812 | 4.4247 | 16.1059 | 6705.0134 | 2539.7778 | 9244.7912
4.8 | Лампа люминесцентная Т8, 36 Вт, 220В, цоколь G13; SL 36/26- 735(ЛБ-36Вт) | шт | 100 | 47.7868 | 4.4247 | 52.2115 | 4778.676 | 442.47 | 5221.146 | изм объемы
4.9 | Лампа высокого давления натриевая 70Вт, 220В, цоколь Е27; ДНаТ | шт | 14 | 371.6748 | 26.5482 | 398.223 | 5203.4472 | 371.6748 | 5575.122
4.10 | Стартер для люминесцентных ламп, 220В | шт | 102 | 31.8578 | 26.5482 | 58.406 | 3249.4997 | 2707.9164 | 5957.4161
4.11 | Лампа люминесцентная, 18 Вт, 220В, цоколь G13 | шт | 88 | 45.6629 | 4.4247 | 50.0876 | 4018.3356 | 389.3736 | 4407.7092
5 | Монтаж электроустановочных изделий, в т.ч.: | [5 empty] | 677047.4143 | 2901231.543 | 3578278.9573
5.1 | Клеммная колодка; ЗВИ5 | шт | 984 | 31.8578 | 8.8494 | 40.7072 | 31348.1146 | 8707.8096 | 40055.9242
5.2 | Коробка потолочная для крепления светильников; Л253У2 | шт | 984 | 95.5735 | 35.3976 | 130.9711 | 94044.3437 | 34831.2384 | 128875.5821
5.3 | Крюк для подвешивания светильников; Л249У2 | шт | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Патрон подвесной резьбовой пластмассовый; Е27Н12П-05 инд.01.1.2-СВ С-1-1-11-6\220; | шт | 624 | 22.3005 | 221.235 | 243.5355 | 13915.5045 | 138050.64 | 151966.1445
5.5 | Патрон настенный пластмассовый; Е27РП-02 инд.07.1.2-1 | шт | 320 | 27.6101 | 221.235 | 248.8451 | 8835.241 | 70795.2 | 79630.441
5.6 | выключатель одноклавишный скрытой установки,10А, IP20 | шт | 680 | 46.0664 | 442.47 | 488.5364 | 31325.1769 | 300879.6 | 332204.7769
5.7 | выключатель двухклавишный скрытой установки,10А, IP20 | шт | 680 | 49.1754 | 486.717 | 535.8924 | 33439.3014 | 330967.56 | 364406.8614
5.8 | выключатель открытой установки одноклавишный, 10А , IP20 | шт | 10 | 53.4677 | 442.47 | 495.9377 | 534.6765 | 4424.7 | 4959.3765
5.9 | выключатель открытой установки двухклавишный, 10А , IP20 | шт | 5 | 86.1914 | 486.717 | 572.9084 | 430.9569 | 2433.585 | 2864.5419
5.10 | выключатель открытой установки одноклавишный, 10А, защищенный IP44 | шт | 40 | 117.4599 | 442.47 | 559.9299 | 4698.3942 | 17698.8 | 22397.1942
5.11 | выключатель открытой установки кнопочный одноклавишный, 10А, IP44 | шт | 11 | 142.6753 | 442.47 | 585.1453 | 1569.4287 | 4867.17 | 6436.5987
5.12 | Розетка штепсельная скрытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками, 16А, IP20 | шт | 1800 | 63.7552 | 442.47 | 506.2252 | 114759.3307 | 796446 | 911205.3307
5.13 | Розетка штепсельная скрытой установки двухместная с заземляющими контактами и защитными шторками, 16А, IP20 | шт | 624 | 84.7947 | 442.47 | 527.2647 | 52911.9168 | 276101.28 | 329013.1968
5.14 | Розетка штепсельная скрытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками, 16А, защищенная IP44 | шт | 624 | 168.5917 | 442.47 | 611.0617 | 105201.2141 | 276101.28 | 381302.4941
5.15 | Розетка штепсельная открытой установки двухместная с заземляющими контактами и защитными шторками, 16А, IP20 | шт | 20 | 101.5628 | 486.717 | 588.2798 | 2031.2559 | 9734.34 | 11765.5959
5.16 | Розетка штепсельная открытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками, 16А, защищенная IP44 | шт | 12 | 235.951 | 442.47 | 678.421 | 2831.4114 | 5309.64 | 8141.0514
5.17 | Ответвительная коробка для перехода из перекрытия в стеновую панель; Л251УЗ | шт | 4200 | 28.6721 | 44.247 | 72.9191 | 120422.6352 | 185837.4 | 306260.0352
5.18 | Установочная коробка для встраивания выключателей и штепсельных розеток; КМ40001 | шт | 4800 | 5.1592 | 44.247 | 49.4062 | 24764.161 | 212385.6 | 237149.761
5.19 | Коробка Ответвительная; КМ41005 | шт | 5100 | 6.6636 | 44.247 | 50.9106 | 33984.3508 | 225659.7 | 259644.0508
6 | Монтаж кабельных изделий в трубах гофрированных и ПНД гладких, в т.ч.: | [5 empty] | 2288538.9093 | 1071441.105 | 3359980.0143
6.1 | Кабель силовой с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести ТУ 16.K71-310-2001 на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
6.2 | Кабель 2x1,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 2.5 | 18912.9377 | 22123.5 | 41036.4377 | 47282.3442 | 55308.75 | 102591.0942 | изм объемы
6.3 | Кабель 3x1,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 5.8 | 34972.8288 | 22123.5 | 57096.3288 | 202842.407 | 128316.3 | 331158.707 | изм объемы
6.4 | Кабель 3x2,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 19 | 45875.2896 | 26548.2 | 72423.4896 | 871630.5024 | 504415.8 | 1376046.3024
6.5 | Кабель 3x4 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 2 | 63078.5232 | 26548.2 | 89626.7232 | 126157.0464 | 53096.4 | 179253.4464
6.6 | Кабель 3x6 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 5 | 75630.5122 | 30972.9 | 106603.4122 | 378152.5608 | 154864.5 | 533017.0608
6.7 | Кабель 3x10 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 2.5 | 151386.6858 | 30972.9 | 182359.5858 | 378466.7145 | 77432.25 | 455898.9645 | изм объемы
6.8 | Кабель силовой огнестойкий с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности ТУ 16.К71-337-200А на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
6.9 | Кабель 3x1,5 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км | 0.45 | 44724.8676 | 22123.5 | 66848.3676 | 20126.1904 | 9955.575 | 30081.7654
6.10 | Кабель 3x2,5 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км | 1.7 | 63078.5232 | 22123.5 | 85202.0232 | 107233.4894 | 37609.95 | 144843.4394
6.11 | Кабель 3x4 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км | 1.5 | 71582.7966 | 26548.2 | 98130.9966 | 107374.1949 | 39822.3 | 147196.4949 | изм объемы
6.12 | Кабель 3x6 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км | 0.4 | 123183.648 | 26548.2 | 149731.848 | 49273.4592 | 10619.28 | 59892.7392 | изм объемы
7 | Монтаж кабельных изделий в лотках, в т.ч.: | [5 empty] | 1455460.2192 | 420070.2455 | 1875530.4647
7.1 | Кабель силовой с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести ТУ 16.K71-310-2001 на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
7.2 | Кабель 5x2,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 0.65 | 60561.7538 | 26548.2 | 87109.9538 | 39365.14 | 17256.33 | 56621.47
7.3 | Кабель 5x4 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 0.45 | 100927.407 | 30972.9 | 131900.307 | 45417.3331 | 13937.805 | 59355.1381
7.4 | Кабель 5x6 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 0.4 | 161713.9356 | 30972.9 | 192686.8356 | 64685.5742 | 12389.16 | 77074.7342
7.5 | Кабель 5x10 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 0.8 | 241057.656 | 35397.6 | 276455.256 | 192846.1248 | 28318.08 | 221164.2048 | изм объемы
7.6 | Кабель 5x16 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км | 0.2 | 347908.8514 | 70795.2 | 418704.0514 | 69581.7703 | 14159.04 | 83740.8103 | изм объемы
7.7 | Кабель силовой огнестойкий с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности ТУ 16.К71-337-200А на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
7.8 | Кабель 5x4 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км | 0.34 | 152537.1078 | 30972.9 | 183510.0078 | 51862.6167 | 10530.786 | 62393.4027 | изм объемы
7.9 | Кабель 5x6 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км | 0.765 | 185837.4 | 30972.9 | 216810.3 | 142165.611 | 23694.2685 | 165859.8795 | изм объемы
7.10 | Кабель 5x10 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км | 0.325 | 325580 | 50000 | 375580 | 105813.5 | 16250 | 122063.5 | изм объемы
7.11 | Кабель 5x16 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км | 0.405 | 454335.2755 | 70795.2 | 525130.4755 | 184005.7866 | 28672.056 | 212677.8426 | изм объемы
7.12 | Кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести ТУ 16.К71-310-2001 на напряжение 1 кВ, сечением:
7.13 | Кабель 5x95 мм2; АВВГнг(A)-LS - 1,0 | км | 1.2 | 466430.6354 | 212385.6 | 678816.2354 | 559716.7625 | 254862.72 | 814579.4825
8 | Монтаж лотков, в т.ч.: | [5 empty] | 1170120.375 | 336055.965 | 1506176.34
8.1 | Лоток металлический с крышкой 500x100 L=3м | шт | 10 | 3340.7193 | 796.446 | 4137.1653 | 33407.193 | 7964.46 | 41371.653
8.2 | Лоток металлический с крышкой 400x100 L=3м | шт | 57 | 2866.3295 | 707.952 | 3574.2815 | 163380.782 | 40353.264 | 203734.046
8.3 | Лоток металлический с крышкой 300x100 L=3м | шт | 20 | 2026.1852 | 619.458 | 2645.6432 | 40523.7034 | 12389.16 | 52912.8634
8.4 | Лоток металлический с крышкой 200x100 L=3м | шт | 57 | 1409.8156 | 530.964 | 1940.7796 | 80359.4899 | 30264.948 | 110624.4379
8.5 | Лоток металлический с крышкой 200x100 L=3м | шт | 15 | 1409.8156 | 530.964 | 1940.7796 | 21147.2342 | 7964.46 | 29111.6942
8.6 | Перегородка для металлического лотка L=3м | шт | 679 | 196.7664 | 44.247 | 241.0134 | 133604.3917 | 30043.713 | 163648.1047
8.7 | Металлический лоток с крышкой 130x500x3000h мм, толщина металла 1 мм | шт | 130 | 3340.7193 | 884.94 | 4225.6593 | 434293.5084 | 115042.2 | 549335.7084
8.8 | Металлический лоток с крышкой 130x300x3000h мм, толщина металла 1 мм | шт | 130 | 2026.1852 | 707.952 | 2734.1372 | 263404.0724 | 92033.76 | 355437.8324
9 | Прокладка труб электропроводки , в т.ч.: | [5 empty] | 337280.722 | 601316.73 | 938597.452
9.1 | Труба поливинилхлоридная гофрированная
9.2 | Труба поливинилхлоридная гофрированная ø25; Серия 9 | км | 9.2 | 9221.0748 | 35397.6 | 44618.6748 | 84833.8882 | 325657.92 | 410491.8082
9.3 | Труба поливинилхлоридная гофрированная ø32; Серия 9 | км | 1.5 | 14229.8352 | 35397.6 | 49627.4352 | 21344.7528 | 53096.4 | 74441.1528
9.4 | Труба поливинилхлоридная гофрированная ø40; Серия 9 | км | 1.8 | 18893.469 | 39822.3 | 58715.769 | 34008.2442 | 71680.14 | 105688.3842
9.5 | Труба поливинилхлоридная атмосферностойкая ø25 | км | 0.35 | 58406.04 | 35397.6 | 93803.64 | 20442.114 | 12389.16 | 32831.274
9.6 | Трубка электромонтажная; ХВТ | км | 1.9 | 6371.568 | 17698.8 | 24070.368 | 12105.9792 | 33627.72 | 45733.6992
9.7 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75
9.8 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø20 ГОСТ 3262-75 | м | 150 | 69.0253 | 79.6446 | 148.6699 | 10353.798 | 11946.69 | 22300.488
9.9 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø25 ГОСТ 3262-75 | м | 150 | 93.4497 | 88.494 | 181.9437 | 14017.4496 | 13274.1 | 27291.5496
9.10 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø65 ГОСТ 3262-75 | м | 600 | 233.6242 | 132.741 | 366.3652 | 140174.496 | 79644.6 | 219819.096
10 | Прокладка труб электропроводки в монолите, в т.ч.: | [5 empty] | 557092.7384 | 1076529.51 | 1633622.2484
10.1 | Труба ПНД гладкая
10.2 | Труба ПНД гладкая ø25; Серия 9 | км | 13.5 | 16849.2576 | 35397.6 | 52246.8576 | 227464.9776 | 477867.6 | 705332.5776
10.3 | Труба ПНД гладкая ø32; Серия 9 | км | 2.1 | 21335.9034 | 35397.6 | 56733.5034 | 44805.3971 | 74334.96 | 119140.3571
10.4 | Труба ПНД гладкая ø40; Серия 9 | км | 2.5 | 33052.509 | 39822.3 | 72874.809 | 82631.2725 | 99555.75 | 182187.0225 | изм объемы
10.5 | Труба ПНД гладкая ø25; Серия 9 | км | 12 | 16849.2576 | 35397.6 | 52246.8576 | 202191.0912 | 424771.2 | 626962.2912
11 | Монтаж системы уравнивания потенциалов, в т.ч.: | [5 empty] | 498787.5816 | 640024.0056 | 1138811.5872
11.1 | Пластмассовая коробка с медной шиной (4x40 l=250мм) квартирная; инд.04880 кат.И 37664 | шт | 330 | 254.8627 | 325.6579 | 580.5206 | 84104.6976 | 107467.1136 | 191571.8112
11.2 | Главная заземляющая шина (ГЗШ) - Полоса медная 60x6 L=1000mm | шт | 3 | 15928.92 | 17521.812 | 33450.732 | 47786.76 | 52565.436 | 100352.196
11.3 | Полоса стальная 40x4 | м | 220 | 95.5735 | 194.6868 | 290.2603 | 21026.1744 | 42831.096 | 63857.2704
11.4 | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката ГОСТ 6323-79 сечением:
11.5 | Провод 2.5 мм2; ПуГВ | км | 2.5 | 13805.064 | 17698.8 | 31503.864 | 34512.66 | 44247 | 78759.66
11.6 | Провод 4 мм2; ПуГВ | км | 4.3 | 23362.416 | 22123.5 | 45485.916 | 100458.3888 | 95131.05 | 195589.4388
11.7 | Провод 25 мм2; ПуГВ | км | 0.4 | 105130.872 | 30972.9 | 136103.772 | 42052.3488 | 12389.16 | 54441.5088 | изм объемы
11.8 | Провод 120 мм2; ПуГВ | км | 0.25 | 557512.2 | 79644.6 | 637156.8 | 139378.05 | 19911.15 | 159289.2 | изм объемы
11.9 | Труба поливинилхлоридная гофрированная, Ф16 | км | 7.5 | 3929.1336 | 35397.6 | 39326.7336 | 29468.502 | 265482 | 294950.502
12 | ПНР, передача эксплуатирующей организации, сертификационные испытания установок, участие в предъявлении электроустановки Петроэлектросбыту и Ростехнадзору жилой части корпуса | компл | 1 |  | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000
| Встроенно-пристроенная часть корпусов 13,14 | [5 empty] | 667997.9462 | 503932.643 | 1171930.5892
13 | Монтаж комплектных устройств, в т.ч.: | [5 empty] | 667997.9462 | 303932.643 | 971930.5892
13.1 | Щит вводно-распределительный встроенных помещений, с монтажной панелью, навесного исполнения, IP31 габариты 500hх400х150; ЩМП-2-1-36 IP31, ЩВР2,5,6 | шт | 3 | 9963.0085 | 4424.7 | 14387.7085 | 29889.0255 | 13274.1 | 43163.1255
13.2 | Щит вводно-распределительный встроенных помещений, с монтажной панелью, навесного исполнения, IP31 габариты500hx400x220; ЩМП-2-0-036 IP31, ЩВР-4 | шт | 1 | 12565.794 | 4424.7 | 16990.494 | 12565.794 | 4424.7 | 16990.494
13.3 | Щит вводно-распределительный встроенных помещений, навесного исполнения. IP31, габариты 395х310х120мм; ЩРн-24з-1 36, ЩВР-1,3 | шт | 2 | 4138.3334 | 1769.88 | 5908.2134 | 8276.6668 | 3539.76 | 11816.4268
13.4 | Прокладка в трубах гофрированных кабель силовой с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести ТУ 16.K71-310-2001 на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
13.5 | Кабель 3x1,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | м | 250 | 34.9799 | 22.1235 | 57.1034 | 8744.9771 | 5530.875 | 14275.8521
13.6 | Кабель 3x2,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | м | 600 | 45.8753 | 26.5482 | 72.4235 | 27525.1738 | 15928.92 | 43454.0938
13.7 | Прокладка в лотках кабель силовой с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести ТУ 16.K71-310-2001 на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
13.8 | Кабель 5x4 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | м | 150 | 100.9256 | 30.9729 | 131.8985 | 15138.8456 | 4645.935 | 19784.7806
13.9 | Кабель 5x10 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | м | 150 | 241.0577 | 35.3976 | 276.4553 | 36158.6484 | 5309.64 | 41468.2884
13.10 | Кабель 5x25 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | м | 130 | 573.9933 | 106.1928 | 680.1861 | 74619.1319 | 13805.064 | 88424.1959
13.11 | Прокладка в лотках кабель силовой с алюминиевой жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести ТУ 16.K71-310-2001 на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
13.12 | Кабель 5x95 мм2; АBBГнг(A)-LS - 0,66 | м | 900 | 466.4306 | 212.3856 | 678.8162 | 419787.5719 | 191147.04 | 610934.6119
13.13 | Кабель силовой огнестойкий с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности ТУ 16,K71-337-2004- на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
13.14 | Кабель 3x1,5 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | м | 100 | 44.7284 | 22.1235 | 66.8519 | 4472.8407 | 2212.35 | 6685.1907
13.15 | Труба поливинилхлоридная гофрированная Ф25; Серия 9 | м | 850 | 14.2298 | 35.3976 | 49.6274 | 12095.3599 | 30087.96 | 42183.3199
13.16 | Светильник потолочный на две люм. лампы 36Вт, 220В, IP65, кл. защ. I; ЛСП3908А | шт | 15 | 980.7547 | 486.717 | 1467.4717 | 14711.32 | 7300.755 | 22012.075
13.17 | Лампа люминесцентная Т8, 36 Вт, 220В, цоколь G13; SL 36/26- 735(ЛБ-36Вт) | шт | 30 | 47.7868 | 4.4247 | 52.2115 | 1433.6028 | 132.741 | 1566.3438
13.18 | Стартер для люминесцентных ламп, 220В | шт | 15 | 31.8578 | 26.5482 | 58.406 | 477.8676 | 398.223 | 876.0906
13.19 | выключатель открытой установки кнопочный одноклавишный, 10А, IP4-4- | шт | 10 | 142.6753 | 442.47 | 585.1453 | 1426.7534 | 4424.7 | 5851.4534
13.20 | Розетка штепсельная скрытой установки одноместная с заземляющими контактами и защитными шторками, 16А, защищенная IP44 | шт | 4 | 168.5917 | 442.47 | 611.0617 | 674.3668 | 1769.88 | 2444.2468
14 | ПНР, передача эксплуатирующей организации, сертификационные испытания установок, участие в предъявлении электроустановки Петроэлектросбыту и Ростехнадзору встроенной части корпуса | компл | 1 |  | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000
| Автостоянка АС3 корпуса 13 | [5 empty] | 1360079.2227 | 724583.5826 | 2084662.8053
15 | Монтаж комплектных устройств, в т.ч.: | [5 empty] | 397959.6419 | 39379.83 | 437339.4719
15.1 | Главный вводно-распределительный щит из панелей ЩО70, две вводные панели, одна панель распределительная, две торцевые панели; ГЩВУ-1 | шт | 1 | 185483.778 | 17698.8 | 203182.578 | 185483.778 | 17698.8 | 203182.578
15.2 | Противопожарный щит: панель ЩО70 с АВР, две торцевых панели (окрасить в красный цвет), ППЩ | шт | 1 | 197636.482 | 17698.8 | 215335.282 | 197636.482 | 17698.8 | 215335.282
15.3 | Щит рабочего освещения автостоянки ЩСиО, навесного исполнения, IP66, габариты 550hх326х140, c крышкой, с шинами N и PE. На вводе выключатель нагрузки ВН-32-1Р 32А, на отходящих линиях автоматические выключатели ВА47-29 1P 10A тип С-12шт, 16А тип С-3шт., автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А тип В 30мА-5шт, КМПн-48 | шт | 1 | 11836.2495 | 2654.82 | 14491.0695 | 11836.2495 | 2654.82 | 14491.0695
15.4 | Щит эвакуационного освещения, навесного исполнения, IP66, габариты 250hх256х140, c крышкой, с шинами N и PE. На вводе выключатель нагрузки ВН-32-1Р 32А, на отходящих линиях автоматические выключатели ВА47-29 1P 10A тип С-7шт, КМПн-12 | шт | 1 | 3003.1324 | 1327.41 | 4330.5424 | 3003.1324 | 1327.41 | 4330.5424
16 | Монтаж приборов учета; трансформаторов тока, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16.1 | Счетчик электрической энергии 3-фазный, электронный многотарифный трансформаторного включения, номинально-максимальный ток 5-10А; A1140-10-RAL-BW-4-T | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | Счетчик электрической энергии 3-фазный, электронный многотарифный прямоточный, номинально-максимальный ток 5-100А; A1140-10-RAL-BW-4-П | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Трансформатор тока 200/5, класс точности 0,5S; Т-0,66 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | Трансформатор тока 100/5, класс точности 0,5S; Т-0,66 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | Испытательная клеммная колодка; ИКК | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Монтаж электротехнических изделий, в т.ч.: | [5 empty] | 15928.92 | 5309.64 | 21238.56
17.1 | Ящик с понижающим трансформатором (тр-р разделительный), 220/36В, IP54; ЯТП-0,25-1, ГОСТ 30030 | шт | 5 | 3185.784 | 1061.928 | 4247.712 | 15928.92 | 5309.64 | 21238.56
18 | Монтаж кабельных изделий в трубах гофрированных и ПНД гладких, в т.ч.: | [5 empty] | 209508.6601 | 111281.205 | 320789.8651
18.1 | Прокладка в трубах гофрированных кабель силовой с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести ТУ 16.K71-310-2001 на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
18.2 | Кабель 3x1,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км. | 0.9 | 34972.8288 | 22123.5 | 57096.3288 | 31475.5459 | 19911.15 | 51386.6959
18.3 | Кабель 3x2,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,65 | км. | 2.5 | 45875.2896 | 26548.2 | 72423.4896 | 114688.224 | 66370.5 | 181058.724
18.4 | Кабель 3x4 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км. | 0.2 | 63078.5232 | 26548.2 | 89626.7232 | 12615.7046 | 5309.64 | 17925.3446 | изм объемы
18.5 | Кабель силовой огнестойкий с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности ТУ 16,K71-337-2004- на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
18.6 | Кабель 3x1,5 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км. | 0.25 | 44724.8676 | 22123.5 | 66848.3676 | 11181.2169 | 5530.875 | 16712.0919 | изм объемы
18.7 | Кабель 3x2,5 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км. | 0.4 | 63078.5232 | 22123.5 | 85202.0232 | 25231.4093 | 8849.4 | 34080.8093
18.8 | Кабель 3x4 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км. | 0.2 | 71582.7966 | 26548.2 | 98130.9966 | 14316.5593 | 5309.64 | 19626.1993 | изм объемы
19 | Монтаж кабельных изделий в лотках, в т.ч.: | [5 empty] | 209662.1795 | 41238.204 | 250900.3835
19.1 | Прокладка в лотках кабель силовой с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной горючести ТУ 16.K71-310-2001 на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
19.2 | Кабель 5x2,5 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,65 | км. | 0.33 | 60561.7538 | 26548.2 | 87109.9538 | 19985.3788 | 8760.906 | 28746.2848 | изм объемы
19.3 | Кабель 5x4 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км. | 0.12 | 100927.407 | 30972.9 | 131900.307 | 12111.2888 | 3716.748 | 15828.0368 | изм объемы
19.4 | Кабель 5x6 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км. | 0.1 | 161713.9356 | 30972.9 | 192686.8356 | 16171.3936 | 3097.29 | 19268.6836 | изм объемы
19.5 | Кабель 5x10 мм2; BBГнг(A)-LS - 0,66 | км. | 0.15 | 241057.656 | 35397.6 | 276455.256 | 36158.6484 | 5309.64 | 41468.2884
19.6 | Кабель силовой огнестойкий с медной жилой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности ТУ 16,K71-337-2004- на напряжение 0,66; 1 кВ, сечением:
19.7 | Кабель 3x10 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км. | 0.1 | 191147.04 | 30972.9 | 222119.94 | 19114.704 | 3097.29 | 22211.994
19.8 | Кабель 5x4 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км. | 0.1 | 152537.1078 | 30972.9 | 183510.0078 | 15253.7108 | 3097.29 | 18351.0008 | изм объемы
19.9 | Кабель 5x16 мм2; BBГнг(A)-FRLS - 0,66 | км. | 0.2 | 454335.2755 | 70795.2 | 525130.4755 | 90867.0551 | 14159.04 | 105026.0951
20 | Монтаж лотков, в т.ч.: | [5 empty] | 277070.776 | 95794.755 | 372865.531
20.1 | Лоток металлический с крышкой 200x100 L=3м | шт | 65 | 1409.8156 | 530.964 | 1940.7796 | 91638.0148 | 34512.66 | 126150.6748
20.2 | Лоток металлический с крышкой 100x100 L=3м | шт | 120 | 1241.9248 | 442.47 | 1684.3948 | 149030.9755 | 53096.4 | 202127.3755
20.3 | Перегородка для металлического лотка L=3м | шт | 185 | 196.7664 | 44.247 | 241.0134 | 36401.7857 | 8185.695 | 44587.4807
21 | Прокладка труб электропроводки , в т.ч.: | [5 empty] | 40783.3448 | 111502.44 | 152285.7848
21.1 | Труба поливинилхлоридная гофрированная
21.2 | Труба поливинилхлоридная гофрированная ø25; Серия 9 | км | 1.5 | 9221.0748 | 35397.6 | 44618.6748 | 13831.6122 | 53096.4 | 66928.0122
21.3 | Труба поливинилхлоридная гофрированная ø32; Серия 9 | км | 1.5 | 14229.8352 | 35397.6 | 49627.4352 | 21344.7528 | 53096.4 | 74441.1528
21.4 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75
21.5 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ø25 ГОСТ 3262-75 | м | 60 | 93.4497 | 88.494 | 181.9437 | 5606.9798 | 5309.64 | 10916.6198
22 | Монтаж светотехнического оборудование, в т.ч.: | [5 empty] | 146125.7317 | 59237.8836 | 205363.6153
22.1 | Настенно-потолочный светильник на одну лампу, цоколь Е27, 220В, IР54, кл. защ. I; НПП2602А | шт | 2 | 267.1736 | 353.976 | 621.1496 | 534.3471 | 707.952 | 1242.2991
22.2 | Светильник потолочный на две люм. лампы 36Вт, 220В, IP65, кл. защ. I; ЛСП3908А с ЭП | шт | 130 | 980.7547 | 398.223 | 1378.9777 | 127498.1066 | 51768.99 | 179267.0966
22.3 | Настенно-потолочный светильник на одну лампу, цоколь Е27, 220В, IР54, кл. защ. II; НПП2604 | шт | 6 | 238.9586 | 353.976 | 592.9346 | 1433.7515 | 2123.856 | 3557.6075
22.4 | Лампа накаливания электрическая 60Вт, 220В, цоколь Е27; ЛОН60 | шт | 8 | 11.6812 | 4.4247 | 16.1059 | 93.4497 | 35.3976 | 128.8473
22.5 | Лампа люминесцентная Т8, 36 Вт, 220В, цоколь G13; SL 36/26- 735(ЛБ-36Вт) | шт | 260 | 47.7868 | 4.4247 | 52.2115 | 12424.5576 | 1150.422 | 13574.9796
22.6 | Стартер для люминесцентных ламп, 220В | шт | 130 | 31.8578 | 26.5482 | 58.406 | 4141.5192 | 3451.266 | 7592.7852
23 | Монтаж электроустановочных изделий, в т.ч.: | [5 empty] | 13588.1057 | 39379.83 | 52967.9357
23.1 | выключатель открытой установки кнопочный одноклавишный, 10А, IP44 | шт | 10 | 142.6753 | 442.47 | 585.1453 | 1426.7534 | 4424.7 | 5851.4534
23.2 | выключатель открытой установки кнопочный двухклавишный, 10А, IP44 | шт | 1 | 191.147 | 442.47 | 633.617 | 191.147 | 442.47 | 633.617
23.3 | розетка штепсельная открытой установки , 16А, IP44 | шт | 40 | 235.951 | 442.47 | 678.421 | 9438.038 | 17698.8 | 27136.838
23.4 | коробка ответвительная | шт | 380 | 6.6636 | 44.247 | 50.9106 | 2532.1673 | 16813.86 | 19346.0273
24 | Монтаж системы уравнивания потенциалов, в т.ч.: | [5 empty] | 49451.8631 | 21459.795 | 70911.6581
24.1 | Главная заземляющая шина (ГЗШ) - Полоса медная 60x4 L=500mm | шт | 1 | 15928.92 | 1592.892 | 17521.812 | 15928.92 | 1592.892 | 17521.812
24.2 | Полоса стальная 40x4 | м | 10 | 95.5735 | 194.6868 | 290.2603 | 955.7352 | 1946.868 | 2902.6032
24.3 | Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката ГОСТ 6323-79 сечением:
24.4 | Провод 6 мм2; ПуГВ | км | 0.15 | 30126.8974 | 26548.2 | 56675.0974 | 4519.0346 | 3982.23 | 8501.2646
24.5 | Провод 25 мм2; ПуГВ | км | 0.05 | 105130.872 | 30972.9 | 136103.772 | 5256.5436 | 1548.645 | 6805.1886
24.6 | Провод 95 мм2; ПуГВ | км | 0.05 | 440116.0596 | 106192.8 | 546308.8596 | 22005.803 | 5309.64 | 27315.443
24.7 | Труба поливинилхлоридная гофрированная, Ф16 | км | 0.2 | 3929.1336 | 35397.6 | 39326.7336 | 785.8267 | 7079.52 | 7865.3467
25 | ПНР, передача эксплуатирующей организации, сертификационные испытания установок, участие в предъявлении электроустановки Петроэлектросбыту и Ростехнадзору встроенной части корпуса | компл | 1 |  | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000
| Итого , руб. (с НДС 18%): | [5 empty] | 14273891.1084 | 10674524.9823 | 24948416.0907
| ВСЕГО, руб. (с НДС 18%): | [5 empty] | 24948416.0907
заполняется претендентом
Срок действия данного предложения _________________ (не менее 3 месяцев).
1 | Ген. подрядные услуги |  | % |  | 1,5%
2 | Обеспечение суммы резерва качества на гарантийный срок (не менее 5% от стоимости работ) |  | % |  | 5%
3 | Гарантийный срок (не менее 60 месяцев) |  | мес. |  | 60
4 | Вывоз мусора |  | вкл. / компенс. |  | вкл.
5 | Общий срок выполнения работ |  | мес. |  | 11 месяцев
6 | Авансирование |  | % |  | 30
7 | Дата официальной регистрации |  | год |  | 2008
8 | Численность работающих (всего / на объект) |  | чел. |  | 120/25
9 | Средний годовой оборот за последний год |  | руб. |  | 233135000
10 | Гражданство рабочих |  |  |  | Россия/Белорусия
Примечание:
1.В данном коммерческом предложении учтены все условия и требования, перечисленные в приглашении к тендеру, все сопутствующие работы и затраты, связанные с выполнением основных видов работ, в том числе затраты на электроэнергию, водоснабжение, охрану строительной техники и материалов, доставку, разгрузку и подъем материалов, все сопутствующие, вспомогательные и прочие материалы, а также сверление отверстий).
2. В случае признания победителем тендера готовы предоставить банковскую гарантию на сумму запрашиваемого аванса.
3. В случае признания победителем тендера обязуемся предоставить выписку из ЕГРЮЛ с датой выписки не позднее 1 месяца до даты подписания договора.
4. Согласны с тем, что резерв качества может быть возвращен нам до истечения гарантийного срока, только если будет предоставлено обеспечение, удовлетворяющее вторую сторону по договору (страховка, залог и т.п.).
5.С формой договора ознакомлены. Согласны на заключение договора по форме, согласованной сторонами в ходе переговоров и прилагаемой к настоящему КП. Подтверждаем, что условия данного договора в полном объеме приняты, соответствуют интересам и являются приемлемыми для ООО "ВВК Электро" (ИНН 7801485455). С учетом имеющейся возможности на внесение изменений в условия прилагаемого проекта договора, подтверждаем, что дополнений или иных изменений не имеется.
6. Объемы указанные в коммерческом предложении посчитаны по предварительной документации для тендера.
7. По любым денежным обязательствам/долгам, возникшим перед ООО "ВВК Электро" (ИНН 7801485455) на основании заключенного впоследствии Договора у второй стороны Договора, проценты по ст.317.1 ГК РФ не начисляются.
8. Не отраженные в техническом задании или прямо не упомянутые, но предусмотренные рабочей документацией работы, ООО "ВВК Электро" (ИНН 7801485455) как участник тендера внес и учел в данном коммерческом предложении.
9. Все электро-монтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.
10. Готовы компенсировать стоимость механизмов, электроэнергии и технической воды.
11. Данное коммерческое предложение коммерческое предложение считать легитимным при наличии сводного сметного расчета, а также Локальных сметных расчетов, составленных по Территориальным Единым Расценкам, либо в свободной форме, раскрывающий подробный перечень стоимости работ и материалов.
12. Согласны с тем, что закупка, доставка и использование в работе материалов, выделенных в представленном коммерческом предложении, будут осуществляться нами по согласованной цене (учитывающей доставку на площадку) в организации, указанной ООО "Главстрой-СПб", как Заказчиком строительства. Также согласны, что при заключении договора подряда аналогичный порядок закупки, доставки и использования материалов может быть по желанию ООО "Главстрой-СПб", как Заказчиком строительства, установлен в договоре для любых иных материалов, необходимых для выполнения работ.
Подтверждаем, что ООО "ВВК Электро" (ИНН 7801485455) обладает необходимым и достаточным профессиональным опытом, знаниями и умениями для выполнения работ и корректного определения их стоимости с учетом возможного изменения видов и/или объемов работ при строительстве, а также видов, объемов и/или стоимости используемых материалов, а также всех возможных дополнительных работ, прямо не указанных в технической документации (в т.ч. рабочей документации), но необходимых к выполнению для достижения указанного результата работ, принимая во внимание ст.744 Гражданского кодекса РФ. Гарантируем, что Расчет сметной стоимости СМР подготовлен ООО "ВВК Электро" профессионально, добросовестно, принимая во внимание обычаи делового оборота в сфере гражданского строительства, с учетом предшествующего опыта выполнения строительно-монтажных работ, а также с учетом технологии производства строительно-монтажных работ в целом и данных работ в частности, с проявлением той степени заботливости и осмотрительности, какая требуется от него по характеру работ и условиям гражданского оборота, а также на основе детального изучения информации об Объекте, которая доведена до его сведения своевременно и в полном объеме, причем ООО "ВВК Электро" (ИНН 7801485455) как участнику тендера была предоставлена возможность уточнения полученной информации и получения любой дополнительной информации, а также право внесения дополнений в направленную форму Коммерческого предложения.
Реквизиты организации:
Адрес (юр., факт.): Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург г., 22-я В.О. линия, д. 3, корп. 1, литер М, помещение 1-Н
Адрес (юр., факт.): Фактический адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.69, б.ц. «Скандинавия», офис 204-205
ИНН/КПП: 7801485455/780101001
БИК: 044030920
Подпись
М.П.
Ген. директор ООО "ВВК Электро" Губарев Н.А. Подпись М.П.

## КП краны
Коммерческое предложение
на аренду башенных кранов на объекте: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 1 очередь строительства, планируемая к строительству на земельных участках с кадастровыми номерами 50:11:0030102:3749, 50:11:0030102:3705 расположенном по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи п. Нахабино. Корпуса 9 и 15»
| Наименование работ | Ед. Изм. | Цена за ед.изм | Кол-во | Ст-ть единицы, руб.
[5 empty] | Стоимость | Условия оплаты | Примечания
1 | Монтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 100 тонн) | шт |  | 5
2 | Демонтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 100 тонн) | шт |  | 5
3 | Завоз Предмета аренды на стройплощадку Арендатора | шт |  | 5
4 | Вывоза Предмета аренды со стройплощадки Арендатора до базы Арендодателя | шт |  | 5
5 | Монтаж или Демонтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 160 тонн) | шт |  | 5
6 | Монтаж или Демонтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 250 тонн) | шт |  | 5
7 | Монтаж или Демонтаж Предмета аренды (при условии использования автокрана г/п не более 350 тонн с гуськом в течении 2 м/смен) | шт |  | 5
8 | Работа машиниста Предмета аренды (мин 8 м/ч) | м/ч |  | 15120 |  |  | при работе в 1 смену (8 часов) за весь период строительства
9 | Вынужденный простой машиниста Предмета аренды | м/ч |  | 1 |  |  | указать стоимость за м/ч, количество будет уточняться по факту
10 | Предоставление Предмета аренды в месяц | 1 месяц |  | 63
11 | Предоставление опорной рамы в месяц | 1 месяц |  | 63
12 | Аренда дополнительной секции сверх высоты свободного стояния | за месяц |  | 1 |  |  | указать стоимость за месяц, колчество месяцев заполнить при необходимости
13 | Монтаж/демонтаж дополнительной секции | шт |  | 1 |  |  | заполнить количество при необходимости
14 | Монтаж и демонтаж обхватывающей рамы к крану | за комплект |  | 5
15 | Разработка проекта производства работ кранами (в стоимость работ входят все необходимые согласования) | шт |  | 1
16 | Монтаж/демонтаж и аренда пристежки длиной до 9м на весь период строительства | шт |  | 5
17 | Комплексное сопровождение сдачи кранов в органы МТУ Ростехнадзора | шт |  | 5
18 | Завоз опорной рамы на стройплощадку Арендатора | шт |  | 5
19 | Вывоз опорной рамы со стройплощадки Арендатора до базы Арендодателя | шт |  | 5
20 | Монтаж опорной рамы | шт |  | 5
21 | Демонтаж опорной рамы | шт |  | 5
| ВСЕГО, руб. |  |  |  | 0