## 4-1
Смета на проведение работ по устройству системы электроснабжения на объекте: «Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Третий этап строительства (поз.3)»
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Расценка на ед.изм. |  |  |  | Сумма
|  |  |  | Основной материал | Сопутствующие материалы | СМР | Всего | Основной материал | Сопутствующие материалы | СМР | Всего
1 | Монтаж и подключение вводно-распределительного устройства (ВРУ-1, ВРУ-2) в сборе:., индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Монтаж и подключение распределительной панели (РП1.1 - РП1.4, РП2.1 - РП2.4) в сборе:., индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж и подключение щита АВР (АВР-1, АВР-2) в сборе:., индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж и подключение распределительной панели коммерческие помещения (РП1.5, РП2.5) в сборе:., индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Монтаж и подключение щита этажного учетно-распределительного, на 6 квартир в сборе:., индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Монтаж и подключение щита этажного учетно-распределительного, на 7 квартир в сборе:., индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Монтаж и подключение щита этажного учетно-распределительного, на 9 квартир в сборе:., индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Монтаж и подключение щита квартирного (ЩК) в сборе, индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | шт. | 378 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ЩРн-П-18 IP 41, 220Х360Х100 |  | 1
| - выключатель нагрузки MSD-1P63 DKC |  | 1
| - контактор модульный DKC YON max типа MCE, 4P, 25A, 240В, 4НО |  | 1
| - фидерный автоматический выключатель MD63N-1P32 |  | 1
| - фидерный автоматический выключатель MD63N-1P10 |  | 2
| - дифференциальный автоматический выключатель 2-полюсный MDR32N-1N4C16-A |  | 5
| - шина N и PE |  | 1
9 | Монтаж и подключение щита механизации (ЩМ-коммерческие помещения) в сборе, индивидуального изготовления, с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести ВВГнг(А)-LS
10.1 | 2х1,5 кв.мм | м | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 3х1,5 кв.мм | м | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 5х1,5 кв.мм | м | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 3х2,5 кв.мм | м | 5770 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | 3х4 кв.мм | м | 660 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3х10 кв.мм | м | 7758 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 5х6 кв.мм | м | 1795 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | 5х120 кв.мм | м | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 1х25 кв.мм | м | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS
11.1 | 2х1,5 кв.мм | м | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 3х2,5 кв.мм | м | 4265 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 5х2,5 кв.мм | м | 1675 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 3х4 кв.мм | м | 1270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 5х4 кв.мм | м | 855 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 5х6 кв.мм | м | 710 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 5х10 кв.мм | м | 1260 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | 5х16 кв.мм | м | 830 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 5х120 кв.мм | м | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной горючести, огнестойкий ПуГВнг(А)-LS
12.1 | 1х35 кв.мм | м | 115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 1х50 кв.мм | м | 4450 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 1х70 кв.мм | м | 105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 1х150 кв.мм | м | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Светильник светодиодный настенно-потолочный, IP65, 18 Вт, 1700 лм, 4000К | шт. | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Светильник светодиодный настенно-потолочный, IP54, 15 Вт, 1800 лм, 4000К | шт. | 238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Светильник светодиодный настенно-потолочный, IP40, 15 Вт, 1800 лм, 4000К | шт. | 354 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В, 250ВА, IP31 | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом для открытой проводки 16А, 250В, IP54 | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Выключатель одноклавишный для открытой установки 10А, 220В, IP54 | шт. | 41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Выключатель проходнной одноклавишный для открытой установки 10А, 220В, IP54 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Терморегулятор обогрева кровли -20….+10 С, 230В, 10А | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Распаячная коробка с крышкой, для открытой установки, IP54 | шт. | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Распаячная коробка с крышкой, огнестойкая, для открытой установки, IP54 | шт. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Труба гофрированная из ПВХ-пластика, с протяжкой, с креплением, расходными материалами, учитывая зачеканку и заделку, заливку диафрагм в перекрытиях, диаметром:
23.1 | 20 мм | м | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | 25 мм | м | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | 32 мм | м | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Лоток металлический перфорированный 80х500, длиной 3м, с аксессуарами (крепежом и метизами) для крепления, расходными материалами в т.ч. | шт. | 75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Перегородка разделительная высотой 80мм, длиной 3м | шт. | 70 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Лоток металлический перфорированный 100х50, длиной 3м, с аксессуарами (крепежом и метизами) для крепления, расходными материалами в т.ч. | шт. | 318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Перегородка разделительная высотой 50мм, длиной 3м | шт. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Лоток металлический перфорированный 50х50, длиной 3м, с аксессуарами (крепежом и метизами) для крепления, расходными материалами в т.ч. | шт. | 126 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Основная и дополнительная система уравнивания потенциалов с креплением, расходными материалами в т.ч. | компл. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Зажим ответвительный (питание квартир) | шт | 1134 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Светильник круглый 60 В, светодиодный, 220 В | шт | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Автоматический выключатель MD63S, 4,5кА, 3 полюса, характеристика C, 25А | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Распределительный навесной щит ЩРн-12 265x310x120, IP65 | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DKC картридж 330 мл. для заделки технологических отверстий в перекрытиях и стенах. | компл. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО, руб. с НДС | [9 empty] | 0
1. Объемы работ в ТЗ являются ориентировачными и уточняяются подрядчиком до проведения конкурса.
2. В стоимость КП должны быть включены все сопутствующие материалы, необходимых для выполненияполного комплекса работ, учесть штробление с последующей заделкой.
3. Коммерческое предложение включает все мероприятия, связанные с производством работ в зимний период.
4. Все виды работ, оборудование, затраты необходимые для выполнения такелажных и монтажных работ, а так же горизонтальная и вертикальной транспортировка материалов и оборудования по стройплощадке и около нее к месту проведения СМР следует включить в единичные расценки.
5. Подрядчик своими силами и за свой счёт выполняет все мероприятия по мобилизации/демобилизации, в т. ч. доставка необходимого количества мобильных зданий на стройплощадку, разгрузка, монтаж, организация энергоснабжения и освещения непосредственно рабочих мест от точек подключения, предоставляемых Заказчиком и проч. Данные работы должны быть включены в единичные цены Предложения, учтены и отдельно оплачиваться не будут.